| CENTRAL PROJECT MANAGEMENT AGENCY | ЦЕНТРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ |
| --- | --- |
| APPROVED BY | СХВАЛЕНО |
| Public Procurement Commission | Комісією з державних закупівель |
| # TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT | # ЗАКУПІВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| # PUBLISHED SELECTIVE TENDERING | ОПУБЛІКОВАНА ПРОЦЕДУРА ВИБІРКОВОЇ ЗАКУПІВЛІ |
| FURNITURE AND OTHER EQUIPMENT FOR ANTI-RADIANT SHELTER IN SUMY, UKRAINE | # МЕБЛІ ТА ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ В СУМАХ, УКРАЇНА |

| # GENERAL PROVISIONS |  | # I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| --- | --- | --- |
| - Public Institution Central Project Management Agency (hereinafter referred to as the Contracting Authority or the CPVA) intends to procure furniture and other equipment for anti-radiant shelter in Sumy, Ukraine (hereinafter referred to as the Goods or Items). |  | - Державна установа «Центральне агентство з управління проектами» (далі - «Закупівельна організація» або «CPVA») має намір здійснити закупівлю меблі та інше обладнання для протирадіаційного укриття в Сумах, Україна. (далі – Товари). |
| - The Contracting Authority invites participants to participate in a procurement and publishes the procurement documents on the Contracting Authority's website Viešųjų pirkimų skelbimai – CPVA. |  | - Замовник запрошує учасників взяти участь у закупівлі та оприлюднює тендерну документацію на своєму веб-сайті Public procurement notices – CPVA |
| - The acquisition of Goods is funded by the Project No. NDICI-GEO-ENEST/2024/453-578 “Construction of New Shelters for Ukrainian Schools”, funded by the European Union, the Lithuanian Development Cooperation and Humanitarian Aid Fund, and the Government of Ireland (hereinafter referred to as the Project). |  | 1.3. Закупівля Товарів фінансується в рамках Проєкту № NDICI-GEO-ENEST/2024/453-578 «Будівництво нових укриттів для українських шкіл», що фінансується Європейським Союзом, Фондом розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Литви, а також Урядом Ірландії (далі – Проєкт). |
| - The communication and exchange of information between the Contracting Authority and the Suppliers shall take place by email publicprocurement@cpva.lt. |  | 1.4. Зв’язок та обмін інформацією між Замовником та Постачальниками здійснюються електронною поштою на адресу publicprocurement@cpva.lt |
| - The procurement is carried out in accordance with the description of the simplified public procurement procedure for diplomatic missions of the Republic of Lithuania in foreign countries, representations of the Republic of Lithuania to international organisations, consular offices and special missions, as well as, as well as other Contracting Authorities, which procure goods, services or works abroad for their branches, military envoys or special attachés abroad, or for development cooperation and other projects implemented abroad, approved by Order No. V-809/V-188 of the Minister of National Defence and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania on 31 August 2017 (hereinafter referred to as the Description) (Annex No. 4) and these Terms and Conditions of the Procurement (Procurement Conditions). |  | 1.5. Закупівлі здійснюються відповідно до опису процедури здійснення спрощених державних закупівель для дипломатичних представництв Литовської Республіки в іноземних державах, представництв Литовської Республіки при міжнародних організаціях, консульських установ і спеціальних місій, а також інших закупівельних організацій, яки закуповують товари, послуги або роботи за кордоном, призначених для їхніх підрозділів, військових представників чи спеціальних аташе за кордоном або призначені за кордоном для реалізованих проектів розвитку співробітництва та інших проектів, затвердженого Міністром національної оборони Литовської Республіки та Міністром закордонних справ Литовської Республіки 31 серпня 2017 року наказом № V-809/V-188 (далі - опис) (Додаток 4) та умов цієї закупівлі (далі – умови закупівлі). |
| - All terms and conditions are set out in the procurement documents, including: |  | 1.6. Всі умови викладені в закупівельній документації, включаючи: |
| - Procurement Conditions (including annexes); |  | 1.6.1. умови закупівлі тендерних робіт (у тому числі додатки); |
| - clarifications (adjustments) of the Procurement Conditions, as well as answers to the questions of Suppliers (if any). |  | 1.6.2. роз'яснювальні (редакційні) примітки до закупівельної документації, а також відповіді на питання постачальників (якщо такі є). |
| - In case of conflicts between the procurement documents, priority shall be given to the procurement documents in English. |  | 1.7. У разі виявлення невідповідностей у документації про закупівлю, документація про закупівлю англійською мовою має переважну силу. |
| 1.8. CPVA is not a payer of the value-added tax (hereinafter referred to as VAT). |  | 1.8. CPVA не є платником податку на додану вартість (далі - ПДВ). |
| 1.9. The procurement is organised and carried out by the Public Procurement Commission (hereinafter referred to as the Commission). Direct contact with Suppliers: e-mail: publicprocurement@cpva.lt. |  | 1.9. Закупівля організовується та проводиться Комісією з публічних закупівель (далі – Комісія). Прямий контакт з постачальниками: ел. пошта: publicprocurement@cpva.lt. |
| 1.10. If there are any doubts about the transparency of this procurement, please don’t hesitate and report anonymously complaint: - personally, and in written; - via phone + 370 (8) 5 249 9239; - via e-mail skaidrumas@cpva.lt to the Agency’s Working Group which is set to analyze the probability of corruption occurrences. Remaining information - https://cpva.lt/en/corruption-prevention |  | 1.10. Якщо є які-небудь сумніви щодо прозорості даної закупівлі, будь ласка, не соромтеся і анонімно повідомте про скаргу: - особисто і письмово; - за телефоном + 370 (8) 5 249 9239; - по електронній пошті skaidrumas@cpva.lt до робочої групи закупівельної організації, яка створена для аналізу ймовірності корупційних проявів. Інша інформація - https://cpva.lt/en/corruption-prevention |
| # 2. PROCUREMENT OBJECT |  | - ОБ'ЄКТ ЗАКУПІВЛІ |
| - The object of the procurement is the Goods necessary for the implementation of the project activities, as specified in the Technical Specification (Annex No 1). |  | 2.1. Предметом договору є Товари, необхідні для реалізації заходів проекту, викладених у Технічній специфікації (Додаток 1). |
| - The object of the procurement shall not be divided into lots, i.e. Suppliers must submit tenders for the entire quantity of the Goods. |  | 2.2. Предмет закупівлі не поділяється на лоти, тобто Постачальники повинні подавати тендерні пропозиції на весь обсяг Товарів. |
| - Requirements for the Goods are set out in the Technical Specification (Annex No 1). |  | 2.3. Вимоги до Товари представлені в Технічному завданні (Додаток 1). |
| 2.4. The start date of delivery of Goods is considered date the contract takes effect. The delivery date of the Goods is 60 days. The delivery period will not be extended. |  | 2.4. Датою початку поставки Товарів вважається дата набрання чинності договором. Термін поставки Товару становить 60 днів. Термін доставки не буде продовжено. |
| 2.5. Funds allocated for the procurement: EUR 35 000,00 excluding VAT. If the price specified in the tender of the Supplier exceeds the procurement amount specified in this point, the tender will be rejected in accordance with point 10.1.5 of the Procurement Conditions. |  | 2.5. Кошти, виділені для закупівлі: 35 000,00 євро без ПДВ. Якщо ціна, запропонована в тендерній пропозиції, перевищує суму закупівлі, зазначену в цьому пункті для лоту, тендерна пропозиція буде відхилена відповідно до пункту 10.1.5 умов закупівлі. |
| 2.6. Taking into account the Project (Program) Registration Certificate No. 5797 (Annex No. 7) received on 8 January 2025, which states that, in accordance with Article 3 of the Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Commission of the European Communities “Actions financed wholly or partly by the Community shall not be subject to taxes and customs duties or any other charges having equivalent effects”, VAT shall not apply to the Parties to the Contract. |  | 2.6. Враховуючи Свідоцтво про реєстрацію проекту/програми № 5797 (Додаток 7), отримане 8 січня 2025 року, в якому зазначено, що відповідно до статті 3, Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічногохарактеру», ПДВ не застосовуватиметься до учасників Контракту. |
| # EXECUTION OF THE PROCUREMENT |  | # ВИКОНАННЯ ЗАКУПІВЛІ |
| 3.1. The procurement procedure carried out by way of a tender consists of the following stages: |  | 3.1. Тендерна закупівля включає наступні етапи: |
| - Suppliers shall submit their tenders by email publicprocurement@cpva.lt in accordance with the procedure set out in these procurement documents; |  | 3.11. Постачальники повинні надсилати свої тендерні пропозиції електронною поштою на адресу publicprocurement@cpva.lt відповідно до процедури, викладеної в цих тендерних документах; |
| - The Contracting Authority evaluates the tenders as provided for in Chapter 6 of the Procurement Conditions; |  | 3.1.2. Закупівельна організація оцінює тендерні пропозиції відповідно до Розділу 6 Умов закупівлі; |
| - the Contracting Authority evaluates the qualification referred to in Chapter 8 of the Procurement Conditions only for the supplier who submits the most economically advantageous tender; |  | 3.1.3. Закупівельна організація оцінює кваліфікацію, зазначену в Розділі 8 Умов закупівлі, лише щодо постачальника, який подав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію; |
| - the Contracting Authority, having evaluated the tenders, shall determine the ranking of tenders and decide on the successful supplier; |  | 3.1.4. Закупівельна організація, оцінивши тендерні пропозиції, визначає їх рейтинг та приймає рішення щодо переможця закупівлі; |
| - The Contracting Authority shall sign a procurement contract with the successful tenderer. |  | 3.1.5. Закупівельна організація підписує Контракт з постачальником-переможцем. |
| # REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION AND SUBMISSION OF TENDER |  | # 4. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ЗАЯВКИ |
| - By submitting a tender, the Supplier agrees to all these terms and conditions of the Procurement and guarantees that the information provided in its tender is correct and includes everything that may be necessary for the proper performance of the Procurement Contract. |  | 4.1. Надаючи свою тендерну заявку, Постачальник погоджується з усіма цими умовами закупівлі і гарантує, що інформація, представлена в його заявці, є достовірною і охоплює все, що може бути необхідно для належного виконання контракту на закупівлю. |
| - The tender must be submitted by email publicprocurement@cpva.lt by the deadline specified in the invitation published on the Contracting Authority's website. The Contracting Authority shall not be liable for unforeseen events resulting in the failure to submit a tender. |  | 4.2. Тендерну пропозицію необхідно надіслати електронною поштою на адресу publicprocurement@cpva.lt до кінцевого терміну, зазначеного в оголошенні, опублікованому на веб-сайті Замовника. Закупівельна організація не несе відповідальності за будь-які непередбачені обставини, через які пропозиція не була подана. |
| - The tender of the Supplier must be submitted with the following information duly completed: 4.3.1. Completed and signed Tender Form (Annex No. 2); 4.3.2. Completed Technical Specification (Annex No. 1) along with the technical and / or other documents confirming the compliance of the Goods offered by the supplier with the requirements of the Technical Specification; 4.3.3. Completed and signed Declaration of Grounds for Exclusion (Annex No. 5); 4.3.4. a joint venture agreement (if the tender is submitted by a group of economic operators); 4.3.5. if the supplier relies on the capacities of other economic operators to meet the qualification requirements, evidence that these resources will be available throughout the entire period of performance of the contractual obligations; 4.3.6. a power of attorney to submit and/or sign the tender and other documents (if the tender is submitted by a person other than the supplier’s manager). |  | 4.3. Тендерна пропозиція Постачальника повинна містити належним чином заповнені: 4.3.1. Заповнена та підписана формa пропозиції (Додаток 2); 4.3.2. Заповнена Технічна специфікація (Додаток № 1) разом із технічними та/або іншими документами, що підтверджують відповідність товарів, запропонованих постачальником, вимогам Технічної специфікації; 4.3.3. Заповнена та підписана Декларація постачальника про підстави для виключення (Додаток № 5); 4.3.4. договір про спільну діяльність (якщо пропозицію подає група суб'єктів господарської діяльності); 4.3.5. якщо постачальник використовує економічних операторів для виконання кваліфікаційних вимог, докази того, що ці ресурси будуть доступні протягом усього терміну дії договірних зобов'язань; 4.3.6. повноваження подавати та/або підписувати пропозицію та інші документи (якщо пропозицію подає не керівник постачальника). |
| 4.5. The Supplier must carefully read all the Procurement documentation, obtain, collect and determine reliable information about all possible conditions and obligations that may affect the price of the tender and the delivery of Goods. If the Supplier wins the tender, it will not be able to request changes to the total price or conditions offered due to errors, inaccuracies, omissions or ignorance, and the successful tenderer will be required to deliver all the necessary Goods specified in accordance with clause 2.1 of these Procurement Conditions for the quantity specified in its tender. |  | 4.5. Постачальник повинен уважно ознайомитися з усією документацією закупівлі, отримати, зібрати та визначити достовірну інформацію про всі можливі умови та зобов’язання, які можуть вплинути на ціну тендерної пропозиції та поставку Товарів. Якщо Постачальник виграє конкурс, він не зможе вимагати зміни загальної ціни або умов пропозиції через помилки, неточності, упущення або незнання, а переможець торгів буде зобов’язаний надати всі необхідні Товарів, зазначену відповідно до пункту 2.1 цих Умов закупівлі, у кількості, визначеній у його тендерній пропозиції. |
| 4.6. The Supplier must meet the qualification requirements set out in clause 8.1 of the Procurement Conditions, but only the Supplier whose tender is recognized as successful based on the evaluation results will be asked to submit documents confirming its qualification. |  | 4.6. Кожен постачальник, повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим у пункті 8.1, однак тільки тому постачальнику, тендерна заявка якого буде визнана такою, що перемогла на підставі результатів оцінки, буде запропоновано надати документи, що підтверджують його кваліфікацію. |
| 4.7. The price of the Goods offered must be stated in euros and expressed and calculated in accordance with Annex No. 2 to the Procurement Conditions (rounded to two decimal places). The price must include all costs and taxes incurred by the Supplier. The Supplier shall be personally liable for all obligations relating to the local social security system, income tax, and other financial obligations provided for in the legal acts of the Supplier’s country and the country where the Goods will be delivered. |  | 4.7. Ціна пропонованих Товарів повинна бути вказана в Євро, виражена і розрахована відповідно до Додатка 2 до цієї закупівельної документації (округлена до двох цифр після коми). Ціна повинна включати всі витрати та податки. Постачальник несе особисту відповідальність за всі зобов’язання, пов’язані з місцевою системою соціального забезпечення, податком на доходи та іншими фінансовими зобов’язаннями, передбаченими законодавством країни Постачальника та країни, до якої здійснюється поставка Товарів. |
| 4.8. The tender must be valid for at least 60 (sixty) days from the deadline for submission of tenders. |  | 4.8. Тендерна заявка має бути дійсною не менше 60 (шістдесят) днів з дати закінчення подання тендерних заявок. |
| 4.9. Suppliers are not allowed to submit alternative tenders. |  | 4.9. Підрядникам не дозволяється подавати альтернативні тендерні заявки. |
| 4.10. A Supplier may submit only one tender, regardless of whether it participates in the procurement individually or as a member of a group of suppliers. If a Supplier submits more than one tender and (or) participates as a member of a group of suppliers in submitting several tenders for the same procurement, all such tenders will be rejected. |  | 4.10. Постачальник може подати лише одну тендерну пропозицію, незалежно від того, чи бере він участь у закупівлі індивідуально, чи у складі групи постачальників. Якщо постачальник подає більше однієї тендерної пропозиції та/або бере участь у складі групи постачальників у кількох тендерах на одну і ту ж закупівлю, всі такі пропозиції будуть відхилені. |
| 4.11. Supplier’s Tender, documents and other relevant information must be provided in English and/or Ukrainian. If the relevant documents are issued in another language, they must be accompanied by a Lithuanian or English translation of these documents. A translation may not be provided in cases where the Contracting Authority has all the necessary information to assess the content of a document submitted in another language. In the event of a discrepancy between the original document and its translation, the translation into English shall prevail. |  | 4.11. Тендерна пропозиція Постачальника, документи та інша відповідна інформація повинні бути надані англійською та/або українською мовою. Якщо відповідні документи видані іншою мовою, вони повинні супроводжуватися перекладом цих документів литовською або англійською мовою. Переклад може не надаватися у випадках, коли Замовник має всю необхідну інформацію для оцінки змісту документа, поданого іншою мовою. У разі розбіжностей між оригіналом документа та його перекладом, перевагу має переклад англійською мовою. |
| 4.12. A supplier intending to rely on the capacities of another economic operator to meet the qualification requirements set forth in Section 8.1 of the Procurement Conditions must indicate this in the Tender form (Annex 2) and submit documents proving the possibility of relying on the capacities of that economic operator. |  | 4.12. Постачальник, який має намір покладатися на спроможності іншого суб’єкта господарювання для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим у розділі 8.1 Умов закупівлі, повинен зазначити це у формі тендерної пропозиції (Додаток 2) та подати документи, що підтверджують можливість покладатися на спроможності такого суб’єкта господарювання. |
| 4.13. A tender may be submitted by a group of suppliers. A group of suppliers submitting a tender in a procurement procedure must submit a joint venture agreement. The joint venture agreement must specify: - the composition of the group of suppliers and the obligations of each member of the group of suppliers in performing the Contract to be concluded with the Contracting Authority, the share of the value of those obligations attributable to each Party to the Contract, included in the total value of the Contract; - the joint and several liability of each member of the group of suppliers, individually and collectively, for the failure to fulfil their obligations and duties to the Contracting Authority (regardless of their contribution under the joint venture agreement); - which participant in this joint venture agreement is authorised to submit a tender on behalf of the group of suppliers and, if the tender is successful, – to sign a Contract with the Contracting Authority, to submit invoices for payment (payments will be made to only one of the participants in the joint venture agreement), to sign documents related to the performance of the Contract (authorised participant), etc. - a partner who automatically becomes the main partner when the main partner in a joint venture agreement encounters financial problems and becomes unable to manage the signed Contract with the Contracting Authority (when the Supplier uses two or more partners). In such circumstances, this partner must fulfil the obligations of the main partner, for which it will receive payments. - The Contracting Authority does not require that the group of suppliers acquire a specific legal form once their tender has been accepted as the successful tender and a contract has been awarded. |  | 4.13. Тендерна пропозиція може бути подана групою постачальників. Група постачальників, яка подає тендерну пропозицію на закупівлю, повинна подати договір про спільну діяльність. У договорі про спільну діяльність повинно бути зазначено: 4.13.1. склад групи постачальників та зобов'язання кожного учасника групи постачальників щодо виконання договору, який буде укладено із закупівельною організацією, частку вартості цих зобов'язань, що припадає на кожного учасника групи постачальників, у загальній вартості договору; 4.13.2. солідарну відповідальність кожного учасника групи постачальників окремо та солідарно за невиконання своїх обов'язків та зобов'язань перед закупівельною організацією (незалежно від його внеску за договором про спільну діяльність); 4.13.3. який учасник цього договору уповноважений подавати тендерну пропозицію від імені групи постачальників та, у разі перемоги, підписувати договір із закупівельною організацією, подавати рахунки до оплати (платежі будуть здійснюватися лише одному з учасників спільного договору), підписувати документи, пов'язані з виконанням договору (уповноважений учасник), тощо; 4.13.4. партнер, який автоматично стає головним партнером, коли головний партнер у договорі про спільну діяльність має фінансові труднощі і стає неспроможним управляти контрактом, підписаним із закупельною організацією (коли постачальник має двох або більше партнерів). За таких обставин цей партнер зобов'язаний виконувати зобов'язання головного партнера, за які він буде отримувати платежі. 4.13.5. Закупівельна організація не повинна вимагати, щоб, після того, як тендерна пропозиція, подана групою постачальників, була визнана успішною та контракт було укладено, ця група постачальників набула певної організаційно-правової форми. |
| 4.14. Before determining the winning tender, the Contracting Authority will require the supplier that submitted the most economically advantageous tender to submit relevant documents confirming its compliance with the requirements specified in Sections 8 of the Procurement Conditions. It should be noted that the supplier must submit relevant documents only upon request by the Contracting Authority. If the supplier submits relevant documents (or part of them) with the tender regarding compliance with the requirements specified in Sections 8 of the Procurement Conditions, the Contracting Authority will ask the supplier to confirm that these documents (or part of them) are relevant and must be evaluated. If the supplier indicates that the documents submitted with the tender (or part of them) are not relevant, these documents will not be evaluated and will be considered not submitted. If the supplier confirms the relevance of the documents submitted with the tender (or part of them), in this case these documents will be considered primary and will be evaluated. The condition of this point does not apply only when the submission of certain documents together with the tender is required in accordance with the Procurement Conditions. |  | 4.14. Перед визначенням переможця тендерної пропозиції, Замовник вимагатиме від постачальника, який подав найекономічніше вигідну тендерну пропозицію, подання відповідних документів, що підтверджують його відповідність вимогам, зазначеним у Розділі 8 Умов закупівлі. Слід зазначити, що постачальник повинен подавати відповідні документи лише на вимогу Замовника. Якщо постачальник подає відповідні документи (або їх частину) разом із тендерною пропозицією щодо відповідності вимогам, зазначеним у Розділі 8 Умов закупівлі, Замовник попросить постачальника підтвердити, що ці документи (або їх частина) є релевантними та повинні бути оцінені. Якщо постачальник вкаже, що документи, подані разом із тендерною пропозицією (або їх частиною), не є релевантними, ці документи не будуть оцінені та вважатимуться неподаними. Якщо постачальник підтвердить релевантність документів, поданих разом із тендерною пропозицією (або їх частиною), у такому разі ці документи будуть вважатися первинними та будуть оцінені. Умова цього пункту не застосовується лише тоді, коли подання певних документів разом із тендерною пропозицією вимагається відповідно до Умов закупівлі. |
| # 5. CLARIFICATIONS AND ADJUSTMENTS OF THE PROCUREMENT DOCUMENTATION |  | # РОЗ'ЯСНЕННЯ ТА РЕДАКЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |
| - The Procurement Conditions, all clarifications and supplements thereto, including notices to suppliers, shall be submitted and transmitted by email publicprocurement@cpva.lt. |  | 5.1. Умови закупівлі, усі роз’яснення та доповнення до них, включаючи повідомлення постачальникам, слід подавати та надсилати електронною поштою на адресу publicprocurement@cpva.lt. |
| - The Supplier may request clarification of the Procurement Conditions from the Commission. The Commission shall respond to each written request for clarification of the Procurement Conditions received no later than 1 business day before the deadline for submission of tenders. The Commission may respond to written requests received later if there is sufficient time to prepare and send a response. Explanations shall be submitted by email publicprocurement@cpva.lt no later than 1 business day before the deadline for submitting tenders. When responding to questions from Suppliers, the Commission shall also send explanations to all other Suppliers participating in the procurement, without indicating who requested clarification of the Procurement Conditions. |  | 5.2. Постачальник може звернутися до Комісії з проханням роз'яснити закупівельну документацію. Комісія повинна відповісти на кожен письмовий запит постачальника про роз'яснення закупівельної документації, отриманий принаймні за робочих день до закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок. Комісія може відповісти на письмові запити, отримані пізніше, якщо буде достатньо часу для підготовки та надсилання відповіді. Пояснення слід надсилати на електронну адресу publicprocurement@cpva.lt не пізніше ніж за 1 робочий день до закінчення терміну подання тендерних пропозицій. При наданні відповіді на запитання підрядника Комісія також надсилає роз'яснення всім іншим підрядникам, які беруть участь у закупівлі, без зазначення того, хто звернувся за роз'ясненням умов закупівлі. |
| - Until the expiry of the deadline for submission of tenders, the Commission may, on its own initiative, clarify and (or) adjust the Procurement Conditions. Clarifications shall be provided by email publicprocurement@cpva.lt no later than 1 business day before the expiry of the deadline for submission of tenders. If there is insufficient time, the deadline for submitting tenders shall be extended. |  | 5.3. До закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок Комісія може за власною ініціативою уточнити/роз'яснити закупівельну документацію. Уточнення слід надсилати на електронну адресу publicprocurement@cpva.lt не пізніше ніж за 1 робочий день до закінчення терміну подання тендерних пропозицій. Якщо цього часу недостатньо, термін подачі тендерних заявок продовжується. |
| - In the event of discrepancies between the English version of the Procurement documentation and the Ukrainian translation, the English version shall prevail. |  | 5.4. У разі розбіжностей між англійською версією документації закупівлі та українським перекладом, перевагу має англійська версія. |
| - EVALUATION OF TENDERS |  | - ОЦІНКА ТЕНДЕРНИХ ЗАЯВОК |
| - The price indicated in tenders will be evaluated in euros. If the tender prices have been specified in a foreign currency, they shall be recalculated in euro in accordance with the reference euro to foreign currency exchange rate published by the European Central Bank, and in cases where the European Central Bank has not published a reference euro to foreign currency exchange rate – in accordance with a reference euro to foreign currency exchange rate set and published by the Bank of Lithuania on the last day prior to the deadline for submission of tenders. |  | 6.1. Ціна, зазначена в тендерних заявках, буде оцінюватися в Євро. Якщо ціни в тендерних заявках вказані в іноземній валюті, вони будуть конвертовані в євро відповідно до орієнтовного обмінного курсу євро та іноземної валюти, опублікованого Європейським Центральним Банком, або, в тих випадках, коли Європейський Центральний Банк не публікує орієнтовний обмінний курс євро та іноземної валюти, відповідно до орієнтовного обмінного курсу євро та іноземної валюти, визначеного та опублікованого банком Литви в останній день терміну, встановленого для подання тендерних заявок. |
| - When examining a tender of a Supplier, the Commission shall: |  | 6.2. При розгляді тендерної заявки постачальника Комісія: |
| - verify whether the tender complies with the requirements set out in the Procurement Conditions; |  | 6.2.1. перевіряє, чи відповідає тендерна заявка вимогам, викладеним у Закупівельній документації; |
| - verify whether Suppliers have properly declared the absence of grounds for exclusion and compliance with national security requirements; |  | 6.2.2. перевіряє, чи постачальники належним чином задекларували відсутність підстав для виключення та відповідність вимогам національної безпеки; |
| - in accordance with clause 74.3 of the Description, have the right to request tenderers to clarify, supplement or explain their tenders, but may not request, suggest or allow changes to the subject matter of the tender, i.e., change the price or make other changes that would make an unacceptable tender acceptable. If, during the examination of tenders, errors in the calculation of the price indicated in the tender are found, the Commission shall request the tenderers to correct the arithmetic errors in the tender within a period specified by it, without changing the price indicated during the examination of the tenders. When correcting arithmetic errors in the tender, the tenderer may correct the components of the price, but shall not be entitled to waive any components of the price or add new components to the price. |  | 6.2.3. має право, відповідно до підпункту 74.3 Опису, просити учасників тендеру скорегувати, доповнити або роз'яснити свої тендерні заявки, однак вона не може запитувати, пропонувати або дозволяти зміну предмета тендеру, а саме зміну ціни або внесення інших змін, в результаті яких неправильна тендерна заявка була б прийнята. Якщо при розгляді тендерних заявок виявляються помилки в розрахунку ціни, зазначеної в заявці, комісія повинна вимагати від учасників тендеру виправити у встановлений нею термін арифметичні помилки, виявлені в заявці, без зміни ціни, зазначеної на момент розкриття тендерних заявок. При виправленні арифметичних помилок, виявлених в тендерній заявці, учасник тендеру може виправити компоненти ціни, але не має права скасовувати компоненти ціни або доповнювати ціну новими компонентами; |
| - if the price quoted in the tender appears to be abnormally low, it shall have the right and, if it intends to reject the tender, shall be obliged to request the Supplier to justify the price quoted. The price of Goods indicated in the tenders shall in all cases be considered abnormally low if it is 30% or more lower than the arithmetic average of the prices offered by all Suppliers whose tenders have not been rejected for other reasons and whose prices do not exceed the funds allocated for the procurement, as determined and recorded in the documents of the Contracting Authority prepared prior to the commencement of the procurement procedure; |  | 6.2.4. якщо ціна, зазначена в поданій тендерній заявці, виявиться аномально низькою, має право і, якщо має намір відхилити тендерну заявку, зобов'язана вимагати від Постачальника надати обґрунтування запропонованої ціни. Ціни на Товари, зазначені в тендерних заявках, у всіх випадках повинні вважатися аномально низькими, якщо вони на 30% або більше нижче середніх арифметичних цін, запропонованих усіма постачальниками, чиї тендерні заявки не були відхилені з інших причин і запропонована ціна яких не перевищує коштів, виділених на закупівлю, як визначено і зареєстровано в документах, складених закупівельною організацією до початку процедури закупівель; |
| - verify whether the proposed price is not too high and unacceptable to the Contracting Authority; |  | 6.2.5. перевіряє, чи не є пропонована ціна надмірною і неприйнятною для закупівельної організації; |
| - verify, in accordance with the procedure laid down in the Procurement Conditions, whether the Supplier whose tender is recognized as the successful one according to the evaluation results meets the established qualification requirements. |  | 6.2.6. перевіряє відповідно до процедури, встановленої в Закупівельній документації, чи відповідає Постачальник, тендерна заявка якого буде визнана такою, що перемогла на підставі результатів оцінки, встановленим кваліфікаційним вимогам. |
| 6.2.7. if a Supplier whose tender has been accepted as the successful tender and who has been requested to submit documents confirming its qualifications has submitted inaccurate or incomplete data on its qualifications, the Commission shall, without prejudice to the principles set out in clause 7 of the Description, request the Supplier to supplement or clarify this information within a reasonable period of time; |  | 6.2.7. у разі, якщо постачальник, тендерна заявка якого була визнана такою, що перемогла, і якому було запропоновано надати документи, що підтверджують його кваліфікацію, надав неточні або неповні дані про свою кваліфікацію, Комісія буде зобов'язана вимагати від Постачальника доповнити або пояснити дані в розумні терміни без шкоди для принципів, викладених в пункті 7 Опису; |
| - The Contracting Authority shall evaluate the tenders that have not been rejected and shall select the most economically advantageous tender based on its price. |  | 6.3. закупівельна організація повинна оцінити не відхилені тендерні заявки і вибрати найбільш економічно вигідну тендерну заявку відповідно до її ціни. |
| # TENDER RANKINGS AND DETERMINATION OF THE SUCCESSFUL TENDERER |  | # ПІДГОТОВКА ПОСЛІДОВНОСТІ РАНЖИРУВАННЯ ТЕНДЕРІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖНОЇ ТЕНДЕРНОЇ ЗАЯВКИ |
| - In order to decide on the successful tender, the Contracting Authority shall immediately evaluate the tenders submitted by the Suppliers and rank them (except in cases where only one Supplier has submitted a tender). The ranking of tenders shall be based on the order of decreasing economic advantage. In cases where the economic advantage of tenders submitted by several Suppliers is equal, the Supplier whose tender was submitted earlier shall be ranked higher. In cases where only one Supplier submits a tender, its tender shall be considered the successful tender, except in cases where this tender is an unacceptable tender. |  | 7.1. Щоб прийняти рішення про переможну тендерну заявку, закупівельна організація повинна негайно оцінити подані тендерні заявки постачальників і скласти порядок ранжирування тендерних заявок (за винятком випадків, коли тендерна заявка представлена тільки одним постачальником). Порядок ранжирування тендерних заявок повинен бути складений в порядку зниження економічної переваги. У випадках, коли економічна перевага в тендерних заявках кількох учасників однакова, постачальник, який першим подав тендерну заявку, займає перше місце в послідовності ранжирування тендерних заявок. У випадках, коли тендерну заявку подає лише один постачальник, його тендерна заявка вважається такою, що перемогла в тендері, за винятком випадків, коли ця тендерна заявка є не прийнятною тендерною заявкою на закупівлю. |
| - Information about the results of the tender shall be provided to all tenderers no later than within 5 business days from the date of adoption of the decision to determine the successful tender. The Contracting Authority shall inform Suppliers by email publicprocurement@cpva.lt about the decision to determine the successful tender, on the basis of which the Procurement Contract will be awarded, indicating the ranking of tenders, the successful tender and the exact deferral period, as specified in clause 12.3 of the Procurement Conditions (if applicable). |  | 7.2. Інформація про результати конкурсу надається всім учасникам не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу. Замовник повинен повідомити Постачальників електронною поштою на адресу publicprocurement@cpva.lt про рішення щодо визначення переможця тендеру, на підставі якого буде укладено Договір про закупівлю, із зазначенням рейтингу тендерних пропозицій, переможця тендеру та точного терміну відстрочки, як передбачено у пункті 12.3 Умов закупівлі (якщо це застосовно). |
| - The Commission shall inform Suppliers whose tenders have been rejected, stating the reasons for rejection, within the period specified in clause 7.2 of the Procurement Conditions. The Contracting Authority shall also indicate the reasons for its decision not to award the contract and the reasons for reopening the procurement procedure. |  | 7.3. Комісія повідомляє постачальників, тендерні заявки яких були відхилені, із зазначенням причин відхилення протягом терміну, зазначеного в пункті 7.2 закупівельної документації. Закупівельна організація повинна також вказати причини рішення не укладати контракт і причини відновлення закупівель. |
| # 8. QUALIFICATION REQUIREMENTS AND GROUNDS FOR EXCLUSION |  | # 8. МІНІМАЛЬНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ |
| 8.1. A supplier participating in the procurement must meet the following qualification requirements: |  | 8.1. Комісія, щоб переконатися в тому, що постачальник компетентний, надійний і зможе виконати державний контракт, встановлює наступні кваліфікаційні вимоги до постачальників: |
| No | Qualification requirements | Кваліфікаційні вимоги |
| 8.1.1. | ### The Supplier has, within the last 3 years, or within the period from the date of registration of the Supplier (if the Supplier has been established for less than 3 years) until the closing date for the submission of tenders, under one or more proper performed contracts, self-produced and/or self-sold furniture, for a total value of at least 24 000,00 EUR excluding VAT (the total value of the implemented part, if implementation is in progress). ### Sale is understood as the performance of the contractual obligations of one party (seller) under the contract of purchase-sale agreement, as defined in Article 6.305(1) of the Civil Code of the Republic of Lithuania (CC). If, according to a specific contract of sale, the seller's duties include the delivery and / or installation of goods, the value of these services is included in the total value. | Постачальник протягом останніх 3 років або протягом періоду з дати реєстрації Постачальника (якщо Постачальник здійснює діяльність менше 3 років) до кінцевої дати подання тендерних пропозицій за одним або кількома належним чином виконаними договорами самостійно виготовив та/або продав меблі на загальну суму не менше 24 000,00 євро без ПДВ (загальна вартість виконаної частини договору, якщо виконання ще триває). Під продажем розуміється виконання договірних зобов’язань однією зі сторін (продавцем) за договором купівлі-продажу, як це визначено у статті 6.305(1) Цивільного кодексу4 Литовської Республіки. Якщо відповідно до конкретного договору купівлі-продажу до обов’язків продавця входить доставка та/або монтаж товарів, вартість цих послуг включається до загальної вартості. |
| 8.2. The Supplier who is recognized as the successful tenderer based on the evaluation results shall submit the following documents confirming its qualifications: |  | 8.2. Постачальник, який буде визнаний переможцем на підставі результатів оцінки, повинен буде надати наступні документи, що підтверджують кваліфікацію: |

| 8.2.1. | No documents are required to be submitted with the tender in relation to the requirement in point 8.1.1. The Supplier who, on the basis of the results of the evaluation, may be declared successful, will be required to submit, at the request of the Contracting Authority: 1) A list of the goods produced and/or sold by the supplier during the last 3 years, or during the period from the date of registration of the supplier (if the supplier has been in business for less than 3 (three) years), in accordance with the form set out in Annex 6 to the Procurement Conditions, "List of Supplier Goods ". 2) certificates from the customers of the contracts in the supplier's list on the proper performance of the contract or other documents of the customer and/or supplier proving the proper performance of the contract. In the event that the supplier does not provide the customer's documents in support of the proper performance of the contract, he must at the same time provide an explanation of how those documents prove the proper performance of the contract. It is considered that the proper performance of the contract is justified if the supporting documents (certificates, etc.) indicate the properly performed contractual obligations. The contracting authority may, on a separate request, ask for copies or extracts of executed contracts and documents describing the subject-matter of the project (e.g. terms of reference, handover certificates) in order to verify or clarify the information provided. The contracting authority reserves the right to contact the customer's contact person indicated by the supplier without prior notice in order to clarify the information concerning the goods produced and/or sold. | Жодних документів щодо вимоги, зазначеної в пункті 8.1.1, не потрібно подавати разом із тендерною пропозицією. Постачальник, який за результатами оцінки може бути визнаний переможцем, на вимогу закупівельної організації повинен буде надати: 1) Перелік товарів, виготовлених та/або проданих постачальником протягом останніх 3 років або протягом періоду з дати реєстрації постачальника (якщо постачальник здійснює діяльність менше 3 (трьох) років), відповідно до форми, наведеної у Додатку 6 закупівельної документації - «Перелік товарів постачальника». 2) Сертифікати/довідки від замовників за договорами, зазначеними у переліку постачальника, щодо належного виконання договору, або інші документи замовника та/або постачальника, що підтверджують належне виконання договору. У випадку, якщо постачальник не надає документи замовника, які підтверджують належне виконання договору, він одночасно повинен надати пояснення, яким чином надані документи підтверджують належне виконання договору. Вважається, що належне виконання договору підтверджене, якщо підтверджуючі документи (сертифікати, довідки тощо) містять інформацію про належне виконання договірних зобов’язань. Закупівельна організація може окремим запитом вимагати копії або витяги з виконаних договорів та документи, що описують предмет проєкту (наприклад, технічні завдання, акти приймання-передачі), з метою перевірки або уточнення наданої інформації. Закупівельна організація залишає за собою право без попереднього повідомлення звертатися до контактної особи замовника, зазначеної постачальником, для уточнення інформації щодо виготовлених та/або проданих товарів. |
| --- | --- | --- |
| ### 8.3. In the case of a group of economic operators, the requirement in point 8.1.1 must be met by all the members of the group of economic operators jointly (the experience of the members of the group of economic operators shall be aggregated), taking into account the commitments made by them. ### A supplier may rely on the capacities of other economic operators only if those operators themselves will perform the part of the contract requiring their own capacities. ### Subcontractors are not subject to this requirement. ### The supplier is not precluded from relying on a contract which the supplier has performed not alone but jointly with other economic operators. However, in such a case, it is the goods produced and/or sold (and installed, if applicable) by the particular supplier participating in the procurement, the volume and value of those goods, and not the whole subject-matter of the contract performed, which are to be assessed. |  | 8.3. 8.3. У разі участі групи суб’єктів господарювання вимога, зазначена в пункті 8.1.1, повинна виконуватися всіма членами групи суб’єктів господарювання спільно (досвід членів групи суб’єктів господарювання підсумовується) з урахуванням узятих ними зобов’язань. Постачальник може покладатися на спроможності інших суб’єктів господарювання лише у випадку, якщо такі суб’єкти самостійно виконуватимуть частину договору, для виконання якої необхідні їхні спроможності. На субпідрядників ця вимога не поширюється. Постачальник не позбавлений права посилатися на договір, який він виконував не самостійно, а спільно з іншими суб’єктами господарювання. Однак у такому випадку оцінці підлягають саме товари, виготовлені та/або продані (а також встановлені, якщо застосовується) конкретним постачальником, який бере участь у закупівлі, обсяг і вартість таких товарів, а не весь предмет виконаного договору. |
| ### 8.4. By submitting a tender, the supplier declares that it meets the established qualification requirements. |  | 8.4. Постачальник, подаючи пропозицію, заявляє, що відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам. |
| ### 8.5. The Supplier (including each member of the group of suppliers separately, if the tender is submitted by a group of suppliers), and if the Supplier relies on the capacities of economic operators to meet the established qualification requirements, each economic operator separately, must not have any of the grounds for exclusion of a Supplier specified in Annex No. 5. Each of the economic operators (the Supplier, joint venture partners (if the tender is submitted by a group of economic operators) and (or) other economic operators (if their capacities are relied upon)) shall submit a duly completed and signed declaration by these economic operators confirming that they are not subject to the grounds for exclusion of a Supplier specified in Annex No. 5. ### It is not required to submit certificates confirming the absence of the grounds for exclusion of the supplier specified in the “Declaration on Grounds for Exclusion” (Annex 5). The CPVA will only request them if it has reasonable doubts about the reliability of the Supplier. |  | 8.5. Постачальник (включаючи кожного члена групи постачальників окремо, якщо тендерна пропозиція подається групою постачальників), а також, якщо Постачальник покладається на спроможності інших суб’єктів господарювання для підтвердження встановлених кваліфікаційних вимог, кожен такий суб’єкт господарювання окремо, не повинні мати жодної з підстав для виключення Постачальника, зазначених у Додатку № 5. Кожен із суб’єктів господарювання (Постачальник, партнери за договором про спільну діяльність (якщо тендерна пропозиція подається групою суб’єктів господарювання) та/або інші суб’єкти господарювання (якщо використовується їхня спроможність)) повинен подати належним чином заповнену та підписану декларацію, що підтверджує відсутність підстав для виключення Постачальника, зазначених у Додатку № 5. Не вимагається подавати довідки, що підтверджують відсутність підстав для виключення постачальника, зазначених у «Декларації про підстави для виключення» (Додаток 5). CPVA запитуватиме такі документи лише у випадку виникнення обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, наданої Постачальником. |
| ### 8.6. The Contracting Authority does not verify the grounds for exclusion of natural persons (specialists) whose capacities the Supplier relies on to meet the established qualification requirements and whom the Supplier intends to employ in case of award of the contract (quasi-subsuppliers). |  | 8.6. Закупівельна організація не перевіряє підстави для виключення щодо фізичних осіб (спеціалістів), на спроможності яких Постачальник покладається для підтвердження встановлених кваліфікаційних вимог та яких Постачальник має намір залучити у разі укладення договору (квазі-субпідрядники). |
| ### 8.7. The CPVA shall exclude a Supplier from the procurement procedure if the Supplier or its authorised representative meets at least one of the grounds for exclusion specified in the “Declaration on the Grounds for Exclusion” (Annex No. 5) for this procurement, except in cases where both of the following conditions are met: |  | 8.7. CPVA виключає підрядника з вибіркового тендеру, коли підрядник або уповноважена ним особа задовольняє принаймні одну з підстав для виключення підрядника, викладених в «Заяві про підстави для виключення» (Додаток 5) до цієї закупівлі, якщо не були виконані обидві з наступних умов: |
| ### 8.7.1. the Supplier has provided the Commission with information that it has taken the following measures: voluntarily paid or undertaken to pay compensation for damage caused by a criminal act or offences specified in the grounds for exclusion of the Supplier, if applicable; it has cooperated, actively provided assistance or taken other measures to help investigate and clarify the criminal act or offence it has committed, if applicable; has taken technical, organisational and personnel management measures to prevent further criminal acts or offences; |  | 8.7.1. Постачальник надав Комісії інформацію про те, що він вжив таких заходів: добровільно виплатив або зобов'язався виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну кримінальним злочином або правопорушенням, зазначеним в підставах для відмови постачальнику, при наявності; співпрацював, активно надавав допомогу або вживав інші заходи для сприяння розслідуванню, розкрив вчинене ним кримінальне правопорушення або злочинну діяльність, якщо такі мали місце; прийняв технічні, організаційні, кадрові заходи з управління ресурсами для запобігання подальших кримінальних правопорушень; |
| ### 8.7.2. The CPVA assessed the information provided by the Supplier and made a reasoned decision that the measures taken by the Supplier to prove its reliability were sufficient. The adequacy of these measures is assessed taking into account the seriousness and circumstances of the criminal act or offence. |  | 8.7.2. CPVA оцінило інформацію, надану постачальником, і прийняло обґрунтоване рішення про те, що заходів постачальника щодо підтвердження її достовірності було достатньо. Достатність цих заходів оцінюється в світлі тяжкості і обставин злочинної дії або злочину. |
| ### 8.8. If the situation of the economic operator on whose capacity the Supplier relies to meet the established qualification requirements, meets at least one of the grounds for exclusion of the Supplier, the Contracting Authority shall require the Supplier to replace that economic operator with an economic operator that meets the requirements within the time limit set by the Contracting Authority. |  | 8.8. Якщо ситуація суб’єкта господарювання, на спроможності якого Постачальник покладається для підтвердження встановлених кваліфікаційних вимог, відповідає хоча б одній із підстав для виключення Постачальника, Замовник вимагатиме від Постачальника замінити такого суб’єкта господарювання на суб’єкта господарювання, який відповідає встановленим вимогам, у строк, визначений Закупівельною організацією. |
| ### 8.9. This procurement is considered to be related to national security, therefore special requirements are imposed on this procurement in order to ensure the national security interests of the country of the Customer. By submitting a tender, the Supplier confirms that it is not aware of any threats or risk factors that could affect the national security interests of the country of the Customer during the procurement and (or) performance of the Contract. |  | 8.9. Ця закупівля вважається пов'язаною з національною безпекою, тому до неї застосовуються спеціальні вимоги з метою забезпечення інтересів національної безпеки країни Замовника. Подаючи пропозицію, постачальник підтверджує, що йому не відомо про будь-які небезпеки або фактори ризику, які під час закупівлі та (або) виконання договору могли б вплинути на інтереси національної безпеки країни Замовника. |
| ### 9. NEGOTIATIONS |  | ### 9. ПЕРЕГОВОРИ |
| ### 9.1. CPVA may negotiate with the Supplier on the more favorable terms and prices to the procurer. Negotiations are conducted on the following issues: |  | 9.1. CPVA може вести переговори з Постачальником щодо більш вигідних для закупівельника умов та цін. Переговори проводяться з таких питань: |
| ### 9.1.1. technical solutions; technical specifications; other issues relating to the technical aspects of the initial tender. |  | 9.1.1. технічні рішення; технічні специфікації; інші питання, що стосуються технічних аспектів початкової тендерної пропозиції. |
| ### 9.1.2. the financial aspects of the tender: the procedure for settlements and payments; tax issues; other issues relating to the financial aspects of the initial tender. |  | 9.1.2. фінансові аспекти тендерної пропозиції: порядок розрахунків та платежів; податкові питання; інші питання, що стосуються фінансових аспектів початкової тендерної пропозиції. |
| ### 9.1.3. the legal aspects of the tender: draft contract; other issues related to the legal aspects of the tender. |  | 9.1.3. правові аспекти тендерної пропозиції: проект договору; інші питання, що стосуються правових аспектів тендерної пропозиції. |
| ### 9.2. During the negotiations, considering the solutions provided by the Tenderers, the objectives of the negotiations set out in the paragraph 9.1, the procurer may change the technical specification and /or other terms and conditions of Procurement, except for those that are not negotiated. In such a case, all tenderers shall be informed in writing of the changes at the same time and, if requested by the procurer, the tenderers shall submit subsequent tenders within a reasonable time. |  | 9.2. Під час переговорів, враховуючи рішення, надані Учасниками тендеру, цілі переговорів, викладені в пункті 9.1, закупівельник може змінити технічну специфікацію та/або інші умови Закупівлі, за винятком тих, що не обговорюються. У такому випадку всі учасники тендеру повинні бути письмово повідомлені про зміни одночасно, і, на вимогу закупівельника, учасники тендеру повинні подати наступні тендерні пропозиції протягом розумного терміну. |
| ### 9.3. CPVA conducts negotiations by electronic means (e.g., by e-mail, with the help of a mobile connection, on the basis of the "Microsoft Teams" program and etc.). The specific way, the time of conducting negotiations will be indicated to the Supplier in the invitation to negotiations via e-mail publicprocurement@cpva.lt. |  | 9.3. CPVA проводить переговори електронними засобами (наприклад, електронною поштою, за допомогою мобільного зв'язку, на основі програми "Microsoft Teams" тощо). Конкретний спосіб та час проведення переговорів будуть вказані Постачальнику у запрошенні до переговорів електронною поштою publicprocurement@cpva.lt. |
| ### 9.4. The invitation to negotiations must specify the time of the negotiations, the method of conducting the negotiations, the place, and the conditions for what will be negotiated. |  | 9.4. У запрошенні до переговорів має бути зазначено час переговорів, спосіб проведення переговорів, місце та умови предмета переговорів. |
| ### 9.5. Non-negotiable for: |  | 9.5. Не підлягає обговоренню: |
| ### 9.5.1. proposal evaluation criteria and procedure. |  | 9.5.1. критерії та процедура оцінки пропозицій. |
| ### 9.5.2. the result of the negotiations, recorded in the minutes of the negotiations or in the final offers submitted after the negotiations. |  | 9.5.2. результат переговорів, зафіксований у протоколі переговорів або в остаточних пропозиціях, поданих після переговорів. |
| ### 9.6. After CPVA has completed the negotiations, a minute of negotiations is drawn up with the newly agreed terms of the offer. The Minutes becomes an integral part of the offer and the results of the negotiations recorded in it must be followed when executing the Contract of the Procurement. |  | 9.6. Після завершення переговорів CPVA складається протокол переговорів з новоузгодженими умовами пропозиції. Протокол стає невід'ємною частиною пропозиції, і результати переговорів, зафіксовані в ньому, повинні бути враховані при виконанні Договору про закупівлю. |
| ### 9.7. CPVA may decide not to negotiate and enter into a procurement contract with the supplier who submitted the initial offer, as well as evaluate the supplier's initial offer as final when he does not attend negotiations and/or does not submit a final offer, if such an offer meets the minimum requirements and objectives set out in the terms of Procurement, and further negotiations, in the opinion of the procurer, will not lead for a better result. |  | 9.7. CPVA може не вести переговори та укладати договір закупівлі з постачальником, який подав початкову пропозицію, а також оцінювати початкову пропозицію постачальника як остаточну, коли він не бере участі в переговорах та/або не подає остаточну пропозицію, якщо така пропозиція відповідає мінімальним вимогам та цілям, викладеним в умовах закупівлі, а подальші переговори, на думку закупівельника, не призведуть до кращого результату. |
| ### 10. REASONS FOR THE REJECTION OF TENDERS |  | 10. ПРИЧИНИ ВІДХИЛЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ЗАЯВОК |
| ### 10.1. The Contracting Authority shall reject a tender if: |  | 10.1. Закупівельна організація відхиляє тендерну заявку, якщо: |
| ### 10.1.1. the Supplier does not meet the qualification requirements, |  | 10.1.1. Постачальник не відповідає кваліфікаційним вимогам, |
| ### 10.1.2. the Supplier has not clarified, supplemented or explained the information within the time limit set by the Contracting Authority, as specified in clause 74.3 of the Description; |  | 10.1.2. Постачальник не уточнив, не доповнив і не роз'яснив інформацію протягом періоду часу, зазначеного закупівельною організацією, як наказано в підпункті 74.3 Опису; |
| ### 10.1.3. the tender does not meet the requirements set out in the Procurement Conditions; |  | 10.1.3. тендерна заявка не відповідає вимогам, викладеним у Закупівельній документації; |
| ### 10.1.4. an abnormally low price has been offered, and the Supplier has failed to provide adequate evidence of the reasonableness of the price at the request of the Contracting Authority; |  | 10.1.4. запропонована аномально низька ціна, і Постачальник не представив належних доказів обґрунтованості ціни за запитом закупівельної організації; |
| ### 10.1.5. the price offered by the Supplier is too high and unacceptable to the Contracting Authority; |  | 10.1.5. ціна, запропонована постачальником, є занадто високою і неприйнятною для замовника; |
| ### 10.1.6. the Supplier has provided false information in the tender about its compliance with the requirements, and the Contracting Authority can prove this by any legal means; |  | 10.1.6. Постачальник представив у тендерній заявці недостовірну інформацію про свою відповідність встановленим вимогам, яка може бути доведена закупівельною організацією будь-яким законним способом; |
| ### 10.1.7. the Supplier has submitted an alternative tender; in such a case, its tender and alternative tender(s) shall be rejected; |  | 10.1.7. Постачальник подав альтернативну тендерну заявку; у такому випадку його заявка та альтернативні тендерні заявки будуть відхилені; |
| ### 10.1.8. the Supplier meets at least one of the grounds for exclusion; |  | 10.1.8. постачальник відповідає хоча б одній з підстав для виключення; |
| ### 10.1.9. the Supplier does not meet at least one of the conditions set out in clause 8 of Annex No. 2 “Tender form” to the Procurement Conditions, relating to the protection of national security interests; |  | 10.1.9. постачальник не відповідає хоча б одній з умов, передбачених у пункті 8 Додатку 2 до документів закупівлі «Форма пропозиції», що стосуються захисту інтересів національної безпеки; |
| ### 10.1.10. if the Supplier fails to submit a completed Tender form (Annex No. 2) as required in the Procurement Conditions; |  | 10.1.10. якщо постачальник не подає заповнену форму пропозиції (додаток 2), як того вимагають документи про закупівлю; |
| ### 10.1.11. in other cases, provided for in the Description. |  | 10.1.11. в інших випадках, передбачених в Описі. |
| ### 11. PROCEDURE ON SETTLEMENT OF DISPUTES |  | 11. ПРОЦЕДУРА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ |
| ### 11.1. All disputes shall be examined in accordance with the requirements of clause 104 of the Description. |  | 11.1. Усі спори розглядаються відповідно до вимог пункту 104 Опису. |
| ### 12. CONCLUSION OF THE CONTRACT AND ITS TERMS AND CONDITIONS |  | 12. УКЛАДЕННЯ ТА УМОВИ КОНТРАКТУ |
| ### 12.1. The Contracting Authority shall prepare a public procurement contract (hereinafter referred to as the Contract) in accordance with the draft contract provided in Annex No. 3 to the Procurement Conditions and shall offer it to the successful Supplier for signing. |  | 12.1. Закупівельна організація готує контракт про державні закупівлі (далі - контракт) відповідно до проекту контракту, наведеним в Додатку 3 до закупівельної документації, і пропонує обраному постачальнику підписати його. |
| ### 12.2. The Supplier shall be invited in writing to sign the Contract. The Contracting Authority shall specify the period within which the successful Supplier must sign the Contract. The time for signing the Contract may be specified in a separate notice or in the notice of the successful tenderer. |  | 12.2. Постачальник письмово запрошується до підписання контракту. Закупівельна організація визначає термін, протягом якого постачальник, який переміг у тендері, повинен підписати контракт. Час підписання контракту може бути зазначений в окремому повідомленні або повідомленні переможців конкурсу. |
| ### 12.3. The Contract may be concluded no earlier than 5 business days after the date of sending the information specified in clause 7.2 of these Procurement Conditions to the Suppliers, except in cases where the Contract is concluded with the sole interested tenderer. |  | 12.3. Договір може бути укладений не раніше ніж через 5 робочих днів з дати направлення Постачальникам інформації, зазначеної у пункті 7.2 цих Умов закупівлі, за винятком випадків, коли Договір укладається з єдиним заінтересованим учасником тендеру. |
| ### 12.4. In cases where the Supplier to whom the Contract was offered refuses to conclude the Contract, fails to sign it within the time limit set by the Contracting Authority, or refuses to conclude the Procurement Contract under the terms and conditions set out in the Description and the Procurement documents, the Contracting Authority shall offer to conclude the Contract to the Supplier whose tender is ranked first after the Supplier who refused to conclude the Contract (before doing so, the Contracting Authority shall assess the compliance of the tender of this Supplier with the qualification requirements set out in the Procurement Conditions). |  | 12.4. У випадках, коли постачальник, якому було запропоновано контракт, відмовляється укласти контракт або не підписує контракт протягом терміну, зазначеного закупівельною організацією, або відмовляється укласти контракт на закупівлю на умовах, викладених у Описі та закупівелної документації, закупівельна організація повинна запропонувати укладення контракту постачальнику, тендерна заявка якого відповідно до ранжирування тендерів є першою після постачальника, який відмовився укласти контракт (перед укладенням цього контракту компетентний орган повинен оцінити відповідність даного тендеру підрядника кваліфікаційним вимогам, викладеним в Закупівельної документації). |
| ### 12.5. When concluding the Contract, the price of the successful tender, as well as the terms and conditions specified in the Procurement documents and in the tender, shall remain unchanged. |  | 12.5. При укладенні контракту ціна переможної тендерної заявки, а також умови закупівель, встановлені в закупівельної документації і в тендерній заявці, не підлягають змінам. |
| 13. OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE PROCUREMENT PROVIDED FOR IN THE ANNEXES TO THE SPECIAL PART OF THESE TERMS AND CONDITIONS OF THE PROCUREMENT |  | 13. ІНШІ УМОВИ ЗАКУПІВЛІ, ВИЗНАЧЕНІ В ДОДАТКАХ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УМОВ ЗАКУПІВЛІ |
| 13.1. Annex No. 1 “Technical Specification” 13.2. Annex No. 2 “Tender Form” 13.3. Annex No. 3 “Draft Contract” 13.4. Annex No. 4 “Description” 13.5. Annex No. 5 “Declaration of Grounds for Exclusion” 13.6. Annex No. 6 “List of supplier goods” 13.7. Annex No. 7 “VAT Exemption” |  | 13.1. Додаток 1 «Технічна специфікація» 13.2. Додаток 2 «Форма пропозиції» 13.3. Додаток 3 «Проект договору» 13.4. Додаток 4 «Опис» 13.5. Додаток 5 «Декларація постачальника про підстави для виключення» 13.6. Додаток 6 «Перелік товарів постачальника» 13.7. Додаток 7 «Звільнення від ПДВ» |

Annex No. 1/Додаток 1

# TECHNICAL SPECIFICATION

# ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Public Institution Central Project Management Agency is carrying out public procurement procedures for the purchase of furniture and other equipment for anti-radiation shelter in Sumy, Ukraine for the project “New Construction of a Dual-Purpose Anti-Radiation Shelter on the Territory of Sumy Secondary School No. 27”.

The items offered by the Suppliers must comply with the requirements set out in this Technical Specification./

Центральне агентство з управління проєктами проводить процедуру закупівлі меблів в Україні для проєкту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ).

Товари, запропоновані постачальниками, повинні відповідати вимогам, викладеним у цій Технічній специфікації.

| No./ Ні. | Feature/ Особливість | Technical specification requirements/ Вимоги до технічної специфікації | Documents confirming compliance with the requirements must be submitted along with the tender/ Документи, що підтверджують відповідність вимогам, повинні бути подані разом із тендерною пропозицією. | Exact parameters of the offered product (to be specified by the Supplier)/ Точні параметри пропонованого продукту (уточнюється Постачальником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги до предмета договору |  |  |  |
| 1.1. | Place of delivery/ Місце доставки | Sumy City, 33 Okhtyrska Street, Sumy Region, Ukraine./ м. Суми, вул. Охтирська, 33, Сумська область, Україна. | - | ☐ The Items will be delivered to Sumy City, 33 Okhtyrska Street, Sumy Region, Ukraine/ Товар буде доставлений до м. Суми, вул. Охтирська, 33, Сумська область, Україна. |
| 1.2. | Quantity/ Кількість | The quantities are specified in Section 2 of this Technical Specification./ меблі переліченого та описаного в розділах 2 Технічної специфікації. | - | - |
| 1.3. | Delivery and installation period/ Термін доставки та монтажу | The Supplier undertakes to deliver and install the furniture no later than within 60 days after signing the contract. The delivery period will not be extended. / Постачальник зобов’язується поставити та встановити меблі не пізніше ніж протягом 60 днів після підписання договору. Термін доставки не буде продовжено. | - | ☐ I confirm that the Supplier will deliver and install the furniture no later than within 30 days after signing the contract. / ☐ Підтверджую, що Постачальник поставить та встановить меблі не пізніше ніж протягом 30 днів після підписання договору. |
| 1.4. | Condition of the Items/ Стан товару | All items and materials must be new, unused and in the original manufacturer’s packaging./ Всі товари та матеріали мають бути новими та невикористаними. | - | ☐ I confirm that all offered Items and materials are new, unused and in the original manufacturer’s packaging./ ☐ Підтверджую, що всі запропоновані Товари є новими, невикористаними та знаходяться в оригінальній упаковці виробника. |
| 1.5. | Warranty/ Гарантія | A warranty period is not less than 12 months must be provided./ Повинна бути надана гарантія не менше 12 місяців. Note: Suppliers who cannot provide warranty service in the beneficiary’s country must organize transportation of the equipment at their own expense to a company/institution performing warranty service in another country specified in the Supplier’s proposal. Примітка: Постачальники, які не можуть/не зможуть забезпечити післяпродажне обслуговування в країні одержувача, повинні організувати транспортування обладнання на підприємство/установу, яка здійснює гарантійне обслуговування в країні, зазначеній у пропозиції постачальника, за свій рахунок. | - | The Goods we offer are covered by a ____ months warranty I confirm that (tick the appropriate): ☐ warranty services will be provided in Ukraine; ☐ warranty services will not be provided in the Ukraine, however the Supplier will organize delivery and transportation of the equipment at its own expense to a company/institution in another country performing warranty service: _________. На нашу продукцію надається гарантія на ___ місяців. Я засвідчую, що (поставте галочку у відповідному полі): ☐ гарантійне обслуговування буде надаватися в країні бенефіціара; ☐ гарантійне обслуговування не буде надаватися в країні бенефіціара, але постачальник організує доставку, транспортування обладнання за власний рахунок до компанії/агенції в іншій країні, яка надає гарантійне обслуговування: _________. |
| 1.6. | Material requirements / Вимоги до матеріалів | By submitting a proposal, the Supplier confirms that the offered products comply with the hygiene and safety requirements applicable in the beneficiary’s country for the use of such products in educational institutions./ Подаючи пропозицію, Постачальник підтверджує, що запропоновані товари відповідають вимогам гігієни та безпеки, які застосовуються в країні бенефіціара для використання таких товарів у навчальних закладах. | - | ☐ I confirm that the offered items comply with the hygiene and safety requirements applicable in the Ukraine for the use of such products in educational institutions./ ☐ Підтверджую, що запропоновані товари відповідають гігієнічним вимогам та вимогам безпеки, що застосовуються в Україні для використання таких товарів у навчальних закладах. |
| 1.7. | Requirements for product colours/ Вимоги до кольорів виробів | The final colours of the offered products shall be coordinated with the beneficiary after the contract signing. For furniture made of laminated particle board (LPB) or equivalent materials, the Supplier must provide a choice of not less than 3 colour and/or wood-pattern shade options. For chairs, the Supplier must provide not less than 3 colour options from the manufacturer’s standard colour palette. Furniture intended for children must be offered in bright and/or colourful tones. Furniture intended for administrative premises must be offered with the possibility to choose natural wood-pattern and neutral colour options. Colours and surfaces of metal, stainless steel or technical-purpose furniture shall be selected according to the manufacturer’s standard range. / Остаточні кольори запропонованих виробів узгоджуються з бенефіціаром після підписання договору. Для меблів, виготовлених із ламінованої деревостружкової плити (ЛДСП) або еквівалентних матеріалів, постачальник повинен надати можливість вибору не менше ніж 3 кольорів та/або відтінків текстури дерева. Для стільців постачальник повинен надати не менше 3 варіантів кольорів зі стандартної палітри виробника. Остаточний колір узгоджується з бенефіціаром після підписання договору. Меблі, призначені для дітей, повинні пропонуватися у яскравих та/або кольорових тонах. Меблі, призначені для адміністративних приміщень, повинні пропонуватися з можливістю вибору натуральних деревних текстур та нейтральних кольорів. Кольори та поверхні металевих, нержавіючих або технічних меблів визначаються відповідно до стандартної палітри виробника. | A document containing the colour and/or surface palette of the offered furniture./ Постачальник повинен надати цифровий документ із палітрою кольорів та/або поверхонь запропонованих меблів. | I confirm that upon signing the contract: ☐ we will provide a choice of not less than 3 colour and/or wood-pattern shade options for furniture made of laminated particle board (LPB) or equivalent materials .; ☐ For chairs we will be provided not less than 3 colour options from the manufacturer’s standard colour palette; ☐ Furniture intended for children will be offered in bright and/or colourful tones; ☐ Furniture intended for administrative premises will be offered with the possibility to choose natural wood-pattern and neutral colour options; ☐ Colours and surfaces of metal, stainless steel or technical-purpose furniture will be selected according to the manufacturer’s standard range / ☐ Підтверджую, що після підписання договору: ☐ ми надамо можливість вибору не менше ніж 3 кольорів та/або відтінків текстури дерева для меблів, виготовлених із ламінованої деревостружкової плити (ЛДСП) або еквівалентних матеріалів; ☐ для стільців буде надано не менше 3 варіантів кольорів зі стандартної палітри виробника; ☐ меблі, призначені для дітей, будуть запропоновані у яскравих та/або кольорових тонах; ☐ меблі, призначені для адміністративних приміщень, будуть запропоновані з можливістю вибору натуральних деревних текстур та нейтральних кольорів; ☐ кольори та поверхні металевих, нержавіючих або технічних меблів будуть обрані відповідно до стандартної палітри виробника. |
| 1.8. | Dimensions of the offered items/ Розміри пропонованої продукції | All dimensional requirements for the products specified in Section 2 are subject to a tolerance of +/- 11 cm, however the offered products must comply with ergonomic and functional requirements according to their intended use. / Всі вимоги до розмірів виробів у розділі 2 стосуються допуску +/- 11 см, але запропоновані вироби повинні відповідати ергономічним і функціональним вимогам для передбачуваного використання. | - | ☐ I confirm that all offered products comply with ergonomic and functional requirements according to their intended use./ ☐ Я засвідчую, що всі запропоновані продукти відповідають ергономічним і функціональним вимогам для використання за призначенням. |
| 1.9. | Illustrative photos/ Ілюстративні фото | The product photos/images provided in the Technical Specification are for illustrative purposes only and are intended solely to facilitate understanding of the required product and the contracting authority’s needs. Equivalent products with similar technical and functional characteristics may be offered./ Фотографії/зображення товарів, наведені у Технічній специфікації, мають виключно ілюстративний характер та призначені лише для полегшення розуміння необхідного товару та потреб замовника. Допускається пропонування еквівалентних товарів з аналогічними технічними та функціональними характеристиками. | - | - |
| 2. | Technical requirements for the procurement object / Технічні вимоги до предмета закупівлі |  |  |  |
| 2.1. | Wall-mounted coat rack Quantity – 32 pcs. | - Coat rack – wall-mounted, intended for clothes and personal belongings. - Dimensions: - length – not less than 1000 mm; - height – not less than 100 mm; - depth – not less than 50 mm. - Number of hooks – not less than 10 pcs. - Hooks – metal. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - Coat rack – wall-mounted, intended for clothes and personal belongings; - Dimensions: length – ________ mm; height – ________ mm; depth – _________ mm. - Number of hooks - _____; - Hooks material - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: __________. |
| 2.1. | Настінна вішалка для одягу Кількість – 32 шт. | - Вішалка – настінна, призначена для одягу та особистих речей. - Розміри: - довжина – не менше 1000 мм; - висота – не менше 100 мм; - глибина – не менше 50 мм. - Кількість гачків – не менше 10 шт. - Гачки – металеві. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Наш запропонований Товар складається з таких компонентів (мають бути зазначені всі компоненти, вказані у вимозі): - Вішалка – настінна, призначена для одягу та особистих речей; - Розміри: довжина – ________ mm; висота – ________ mm; глибина – _________ mm. - Кількість гачків - _____; - Гачки - ________. Вкажіть, який поданий документ та конкретне місце в ньому підтверджують відповідність вимозі: _____. |
| 2.2. | Single student school desk with one chair set (according to EN 1729 standard or equivalent, size No. 1–7) Quantity – 248 pcs. Notes: 1) This is a versatile, adjustable furniture set designed for students in grades 1 through 11. 2) The proposal of an alternative furniture configuration with adjustment within height groups 3–6 is fully acceptable (height groups 3, 4, 5, and 6 fully cover students’ heights from 119 cm up to 185 cm and above. This range satisfies the needs of students from Grade 1 to Grade 11. Height groups 1–2 are intended for preschool educational institutions). However, there are important remarks regarding the chair construction. In order to ensure student safety and a long service life of the furniture, the technical requirements do not allow the use of chairs with an internal telescopic connection (“tube-in-tube” type). Operational experience shows that such models tend to loosen quickly and develop gaps at the connection points, causing constant squeaking during lessons. Instead, the chair construction must have a reliable external fixation system (overlapping external connection), as shown in the photo attached to the document. | The desk and chair set must comply with the EN 1729 school furniture height adjustment standard or equivalent, adjustable sizes not less than from No. 1 to No. 7. - Desk: • Height-adjustable school desk with metal frame. • Desktop with shelf for items and hook for hanging a backpack. • Adjustable and lockable desktop tilt angle. - Chair: • Height-adjustable school chair with metal frame. • Ergonomic backrest. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - Desk:________; - Chair:________; Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _________. |
| 2.2. | Комплект одномісної шкільної парти з одним стільцем (відповідно до стандарту EN 1729, розміри № 1–7) Кількість – 248 шт. Примітки: 1) Це універсальний регульований комплект меблів, призначений для учнів з 1 по 11 клас. 2) Пропозиція альтернативної конфігурації меблів із регулюванням у межах ростових груп 3–6 є повністю прийнятною (ростові групи 3, 4, 5 та 6 повністю охоплюють зріст учнів від 119 см до 185 см і більше. Цей діапазон задовольняє потреби учнів з 1 по 11 клас. Ростові групи 1–2 призначені для закладів дошкільної освіти). Однак є важливі зауваження щодо конструкції стільців. З метою забезпечення безпеки учнів та тривалого терміну служби меблів, технічні вимоги не дозволяють використання стільців із внутрішнім телескопічним з’єднанням («труба в трубі»). Досвід експлуатації показує, що такі моделі мають тенденцію швидко розхитуватися та утворювати зазори в місцях з’єднання, що спричиняє постійний скрип під час уроків. Натомість конструкція стільця повинна мати надійну систему зовнішньої фіксації (зовнішнє перекривне з’єднання), як показано на фото, доданому до документа. | Комплект парти та стільця повинен відповідати стандарту шкільних меблів EN 1729 або еквіваленту та мати регулювання висоти не менше ніж для розмірів від № 1 до № 7. - Парта: • Шкільна парта з регулюванням висоти та металевим каркасом. • Стільниця з полицею для речей та гачком для підвішування рюкзака. • Регульований та фіксований кут нахилу стільниці. - Стілець: • Шкільний стілець з регулюванням висоти та металевим каркасом. • Ергономічна спинка. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Наш запропонований Товар складається з таких компонентів (мають бути зазначені всі компоненти, вказані у вимозі): - Парта:________; - Стілець:________; Вкажіть, який поданий документ та конкретне місце в ньому підтверджують відповідність вимозі: _____. |
| 2.3. | Single desk Quantity – 8 pcs. | - Desk frame – metal, fixed-height (non-adjustable). - Desktop – made of laminated particle board (LPB) or equivalent material of P3 class according to EN 312 or equivalent class. - Expected dimensions – width 800 × depth 600 × height 750 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - Desk frame - ________; - Desktop –________; - Dimensions -________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.3. | Одномісний стіл Кількість – 8 шт. | - Каркас столу – металевий, нерегульованої висоти. - Стільниця – з ламінованої деревостружкової плити (ЛДСП) або еквівалентного матеріалу класу P3 відповідно до EN 312 або еквівалентного класу. - Орієнтовні розміри – ширина 800 × глибина 600 × висота 750 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Наш запропонований Товар складається з таких компонентів (мають бути зазначені всі компоненти, вказані у вимозі): - Каркас столу – ________; - Стільниця – ________; - Розміри – ________. Вкажіть, який поданий документ та конкретне місце в ньому підтверджують відповідність вимозі: _____. |
| 2.4. | Single desk Quantity – 8 pcs. | - Desk frame – metal, fixed-height (non-adjustable). - Desktop – made of laminated particle board (LPB) or equivalent material of P3 class according to EN 312 or equivalent class. - Expected dimensions – width 800 × depth 600 × height 710 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - Desk frame – ________; - Desktop –________; - Dimensions - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.4. | Одномісний стіл Кількість – 8 шт. | - Каркас столу – металевий, нерегульованої висоти. - Стільниця – з ламінованої деревостружкової плити (ЛДСП) або еквівалентного матеріалу класу P3 відповідно до EN 312 або еквівалентного класу. - Орієнтовні розміри – ширина 800 × глибина 600 × висота 710 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Наш запропонований Товар складається з таких компонентів (мають бути зазначені всі компоненти, вказані у вимозі): - Каркас столу – ________; - Стільниця –________; - Розміри - ______. Вкажіть, який поданий документ та конкретне місце в ньому підтверджують відповідність вимозі: _____. |
| 2.5. | Teacher’s classroom desk Quantity – 15 pcs. | - Single teachers school desk, fixed-height (non-adjustable) - Desk frame – metal. - Desktop – made of laminated particle board (LPB) or equivalent material of P3 class according to EN 312 or equivalent class. - Expected dimensions – width 800 × depth 600 × height 760 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.5 | Стіл вчителя для класу Кількість – 15 шт. | - Одномісний стіл вчителя, нерегульованої висоти. - Каркас столу – металевий. - Стільниця – з ламінованої деревостружкової плити (ЛДСП) або еквівалентного матеріалу класу P3 відповідно до EN 312 або еквівалентного класу. - Орієнтовні розміри – ширина 800 × глибина 600 × висота 760 мм | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Наш запропонований Товар складається з таких компонентів (мають бути зазначені всі компоненти, вказані у вимозі): - ________; - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який поданий документ та конкретне місце в ньому підтверджують відповідність вимозі: _____. |
| 2.6. | Folding table Quantity – 30 pcs. | - Construction – metal, durable, with folding mechanism (“scissor” type or equivalent). - Desktop – made of laminated particle board (LPB) or equivalent material of P3 class according to EN 312 or equivalent class. - Folding table dimensions –length not less than 600 mm × depth not less than 500 mm × height not less than 750 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.6. | Складний стіл Кількість – 30 шт. | - Конструкція – металева, міцна, зі складним механізмом («ножичного» типу або еквівалентним). - Стільниця – з ламінованої деревостружкової плити (ЛДСП) або еквівалентного матеріалу класу P3 відповідно до EN 312 або еквівалентного класу. - Розміри складного столу – довжина не менше 600 мм × глибина не менше 500 мм × висота не менше 750 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Наш запропонований Товар складається з таких компонентів (мають бути зазначені всі компоненти, вказані у вимозі): - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який поданий документ та конкретне місце в ньому підтверджують відповідність вимозі: _____. |
| 2.7. | Chair Quantity – 82 pcs. | - Chair with metal frame, non-foldable, with stackable storage possibility. - Seat and backrest – upholstered/padded. Upholstery – eco-leather. - Maximum chair load capacity – not less than 110 kg. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.7. | Стілець Кількість - 82 шт. | - Стілець з металевим каркасом, нерозкладний, з можливістю штабелювання (складання один на один) для зберігання. - Сидіння та спинка повинні бути м’якими. Оббивка – штучна шкіра. - Максимальне навантаження на стілець — не менше 110 кг. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.8. | White magnetic board Quantity – 14 pcs. | - Board – magnetic whiteboard intended for writing with markers and attaching information with magnets. - Mounting type – wall-mounted. - The board surface must be white and easy to clean. - Mounting elements must be included or the board must be suitable for wall mounting. - Length – 1500 mm, height – 1000 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - __________; - __________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.8. | Біла магнітна дошка Кількість – 14 шт. | - Дошка – магнітно-маркерна, призначена для письма маркерами та кріплення інформації магнітами. - Тип монтажу – настінний. - Поверхня дошки повинна бути білого кольору та легко очищуватися. - У комплекті повинні бути кріпильні елементи або дошка повинна бути придатною для настінного монтажу. - Довжина – 1500 мм, висота – 1000 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - __________; - __________. який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.9. | Sports equipment cabinet Quantity – 1 pcs. | - Cabinet construction – metal, coated with powder anti-corrosion coating. - The cabinet must have not less than 4 metal shelves for storage of sports equipment. - Load capacity – maximum load per shelf not less than 30 kg. - Doors – lockable or suitable for installation of a lock. - Dimensions not less than – 1800 × 800 × 500 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - __________; - __________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.9. | Шафа для спортивного інвентарю Кількість – 1 шт. | - Конструкція шафи – металева, покрита порошковим антикорозійним покриттям. - Шафа повинна мати не менше 4 металевих полиць для зберігання спортивного інвентарю. - Навантаження – максимальне навантаження на одну полицю не менше 30 кг. - Двері – з можливістю замикання або пристосовані для встановлення замка. - Розміри не менше – 1800 × 800 × 500 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - __________; - __________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.10. | Metal cabinet with clothes rail Quantity – 1 pcs. | - Cabinet construction – metal, coated with powder anti-corrosion coating. - The cabinet must have an internal clothes rail / hanger and a storage area for medical supplies. - The cabinet must have not less than 4 metal shelves for storage of medical suplies. - The wardrobe must have a lockable locking mechanism. - Length – not less than 600 mm, depth – 500 mm, height – 1880 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - ________; - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.10. | Металева шафа зі штангою для одягу Кількість – 1 шт. | - Конструкція шафи – металева, покрита порошковим антикорозійним покриттям. - Шафа повинна мати внутрішню штангу / вішалку для одягу та зону для зберігання медичних засобів. - Шафа повинна мати не менше 4 металевих полиць для зберігання медичних засобів, покритих порошковим антикорозійним покриттям. - Шафа повинна мати замок або механізм, придатний для замикання. - Довжина – не менше 600 мм, глибина – 500 мм, висота – 1880 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.11. | Metal shelving unit for classrooms Quantity – 12 pcs. | - Shelving unit with galvanized metal frame or equivalent metal construction coated with white moisture-resistant and anti-corrosion protective coating. - Dimensions not less than: height – 1840 mm, width – 950 mm, depth – 340 mm. - Not less than 5 shelves. - Maximum load capacity per shelf – not less than 50 kg. - Assembly method – boltless assembly system or equivalent solution allowing quick assembly of the shelving unit. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - ________; - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.11. | Металевий стелаж для навчальних класів Кількість - 12 шт. | - Конструкція стелажа –оцинкованим металевим каркасом або eквівалентною металевою конструкцією, покритою білим вологостійким та антикорозійним захисним покриттям. - Розміри не менше: висота – 1840 мм, ширина – 950 мм, глибина – 340 мм. - Не менше 5 полиць. - Максимальне навантаження на одну полицю – не менше 50 кг. - Спосіб складання – безболтова система складання або еквівалентне рішення, що забезпечує швидке складання стелажа.. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.12. | Stainless steel shelving unit Quantity – 3 pcs. | - Shelving unit construction – stainless steel or equivalent corrosion-resistant metal construction. - The shelving unit must be suitable for storage of food products and drinking water. - Shelves must be suitable for heavy loads of not less than 80 kg. - Length – 1800 mm, depth – 500 mm, height – 1700 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.12. | Стелаж з нержавіючої сталі Кількість – 3 шт. | - Конструкція стелажа – з нержавіючої сталі або еквівалентної металевої конструкції, стійкої до корозії. - Стелаж повинен бути придатний для зберігання харчових продуктів та питної води. - Полиці повинні бути розраховані на великі навантаження не менше 80 кг. - Довжина – 1800 мм, глибина – 500 мм, висота – 1700 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.13. | Metal utility cabinet for cleaning equipment Quantity – 8 pcs. | - Cabinet construction – metal, coated with powder anti-corrosion coating. - Inside the cabinet there must be shelves and a storage space for cleaning equipment not less than 100 cm in height. - Doors – lockable or suitable for installation of a lock. - Length – 600 mm, depth – 500 mm, height – 1800 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.13. | Металева господарська шафа для прибирального інвентарю Кількість – 8 шт. | - Конструкція шафи – металева, покрита порошковим антикорозійним покриттям. - Усередині шафи повинні бути полиці та місце для зберігання прибирального інвентарю висотою не менше 100 см. - Двері – з можливістю замикання або пристосовані для встановлення замка. - Довжина – 600 мм, глибина – 500 мм, висота – 1800 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.14. | Stainless steel cabinet for food storage Quantity – 1 pcs. | - Cabinet construction – stainless steel. - The construction must be of closed type, protecting products from dust and environmental impact. - Internal shelves – stainless steel or equivalent material complying with hygiene requirements. - Length – 800 mm, depth – 500 mm, height – 1800 mm. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - _________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.14. | Шафа з нержавіючої сталі для зберігання харчових продуктів Кількість – 1 шт. | - Конструкція шафи – з нержавіючої сталі. - Конструкція повинна бути закритого типу, що захищає продукти від пилу та впливу навколишнього середовища. - Внутрішні полиці – з нержавіючої сталі або еквівалентного матеріалу, що відповідає гігієнічним вимогам. - Довжина – 800 мм, глибина – 500 мм, висота – 1800 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.15. | Dining table Quantity – 12 pcs. | - Table construction – metal or equivalent durable construction suitable for intensive use. - Desktop – made of laminated particle board (LPB) or equivalent material of P3 class according to EN 312 or equivalent class. - The table must be suitable for use in educational institutions, catering areas or shelter facilities. - Length – not less than 1200 mm, depth – not less than 650 mm, height – 750 mm | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.15. | Обідній стіл Кількість – 12 шт. | - Конструкція столу – металева або еквівалентна міцна конструкція, придатна для інтенсивного використання. - Стільниця – з ламінованої деревостружкової плити (ЛДСП) або еквівалентного матеріалу класу P3 відповідно до EN 312 або еквівалентного класу. - Стіл повинен бути придатний для використання в навчальних закладах, зонах громадського харчування або приміщеннях укриттів. - Довжина – не менше 1200 мм, глибина – не менше 650 мм, висота – 750 мм. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.16. | Plastic chair Quantity – 48 pcs. | - Chair construction – plastic or a combination of plastic and metal frame, suitable for intensive use. The chair construction must allow stackable storage. - Seat and backrest – made of durable plastic. - Seat width – 420 mm. - Seat depth – 400 mm. - Seat height – 430 mm. - Overall height – 820 mm. - Maximum permitted load – not less than 120 kg. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - ________; - ________; - ________; - ________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.16. | Пластиковий стілець Кількість – 48 шт. | - Конструкція стільця – пластикова або комбінована конструкція з пластику та металевого каркасу, придатна для інтенсивного використання. Конструкція стільця повинна забезпечувати можливість штабелювання. - Сидіння та спинка – з міцного пластику. - Ширина сидіння – 420 мм. - Глибина сидіння – 400 мм. - Висота сидіння – 430 мм. - Загальна висота – 820 мм. - Максимально допустиме навантаження – не менше 120 кг. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - ________; - ________; - ________; - ________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |
| 2.17. | STEM kit for primary school Quantity – 1 pcs. | - The STEM education kit must be intended for simultaneous work with a full class. - The kit must include tools for programming, robotics and/or engineering activities adapted for primary education. - The kit must include not less than 6 educational sets (“Go Kit” type or equivalent). - The kit must include USB adapters and charging equipment suitable for simultaneous charging of multiple devices. - The equipment must be mutually compatible and ready for use in the educational process. - The kit must include user instructions or methodological material for the teacher. | A visualization of the product (photo/drawing) and manufacturer’s technical documents (catalogues, brochures) and/or manufacturer’s declarations (if the manufacturer’s technical documents do not fully demonstrate compliance of the offered product with the requirements of the technical specification) or other equivalent documents proving compliance of the offered product with the technical requirements. | The quantity of Goods we offer: __. Our offered Product consists of the following components (must include all components specified in the requirement): - ________; - ________; - ________; - __________; - __________; - __________. Indicate which submitted document and the exact place in it confirms compliance with the requirement: _____. |
| 2.17. | STEM-комплект для початкової школи Кількість – 1 шт. | - STEM-комплект повинен бути призначений для одночасної роботи з цілим класом. - Комплект повинен містити засоби для програмування, робототехніки та/або інженерної діяльності, адаптовані для початкової освіти. - Комплект повинен містити не менше 6 навчальних наборів типу «Go Kit» або еквівалентних. - Комплект повинен містити USB-адаптери та зарядне обладнання, придатне для одночасного заряджання кількох пристроїв. - Обладнання повинно бути сумісним між собою та готовим до використання в освітньому процесі. Комплект повинен містити інструкції з використання та/або методичні матеріали для вчителя. | Візуалізація товару (фото/зображення) та технічні документи виробника (каталоги, брошури) та/або декларації виробника (якщо технічні документи виробника не повністю підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації) або інші еквівалентні документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам. | Кількість товарів, які ми пропонуємо: __. Товари, які ми пропонуємо, складаються з наступних компонентів (повинні включати всі компоненти, зазначені у вимозі): - ________; - ________; - ________; - __________; - __________; - __________. Вкажіть, який саме поданий документ та конкретне місце, де він знаходиться, підтверджує відповідність вимогам: _____. |

NOTES/ ПРИМІТКИ:

If the technical specification defines a specific model or source of supply, a specific process characteristic of the items or services supplied by a particular supplier, or refers to a trademark, standard, patent, type, specific origin or production, suppliers may offer an equivalent product. The Supplier must demonstrate the equivalence referred to in this clause.

If the technical specification specifies values and/or parameters of a particular technical characteristic, suppliers may offer products that are not inferior to the specified values and/or parameters (products with equal or better characteristics may be offered)./

Якщо технічна специфікація визначає конкретну модель або джерело постачання, конкретний процес, характерний для товарів або послуг, що постачаються конкретним постачальником, або торговельну марку, стандарт, патент, сорт, конкретне походження або виробництво, постачальники можуть запропонувати еквівалентний варіант. Постачальник повинен продемонструвати еквівалентність, зазначену в цьому пункті.

Якщо в технічній специфікації вказані значення та/або параметри певної технічної характеристики, постачальники можуть пропонувати товари, які не поступаються зазначеним значенням та/або параметрам (вони можуть пропонувати товари з негіршими характеристиками).

____________________________

Annex No. 2/Додаток 2

TENDER FOR THE PURCHASE OF FURNITURE AND OTHER EQUIPMENT FOR ANTI-RADIANT SHELTER IN SUMY, UKRAINE / ТЕНДЕР НА ЗАКУПІВЛЮ МЕБЛІВ ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ В СУМАХ, УКРАЇНА

__________________

(date)/(Дата)

____________________

(place)/ (Місце)

| 1. Information about the Supplier / Інформація про постачальника: |  |
| --- | --- |
| Name of the Supplier (if a group of suppliers is participating, the names of all of them must be indicated)/ Назва Постачальника (у випадку групи постачальників повинні бути вказані назви всіх підрядників) |  |
| Address of the Supplier (if a group of suppliers is participating, the addresses of all of them must be indicated)/ Адреса Постачальника (у випадку групи постачальників повинні бути вказані адреси всіх підрядників) |  |
| Personal number of a natural person / code of a legal entity/ Код фізичної/юридичної особи |  |
| Name and surname of the responsible person/ Ім'я та прізвище відповідальної особи |  |
| Phone number/ Номер телефону |  |
| E-mail address/ Адреса електронної пошти |  |

| 2. Information about economic operators whose capacities the Supplier relies on to meet the qualification requirements / Інформація про суб'єктів господарювання, на потужності яких постачальник покладається для відповідності кваліфікаційним вимогам: (to be completed if the Supplier intends to use an economic operator (or operators) to meet the qualification requirements set out in clause 8.1 of the Procurement Conditions and to perform the Contract) / (Заповнюється, якщо постачальник має намір використовувати субпідрядника(ів) для виконання кваліфікаційних вимог, викладених у пункті 8.1 умов закупівлі, та виконання контракту) |  |
| --- | --- |
| Name of the economic operator/ Назва суб'єкту господарювання |  |
| Address of the economic operator/ Адреса суб'єкту господарювання |  |
| The qualification requirement referred to in clause 8.1, for compliance with which the economic operator will be used / Кваліфікаційна вимога, зазначених у пункті 8.1, для виконання якої буде використовуватися суб'єкт господарювання |  |
| Part of the Contract (goods, services, etc.) for which the economic operator will be used/ Частина контракту (товари, послуги чи інше), для якої буде використуватися суб'єкт господарювання |  |

| 3. Information about known subcontractors and parts of the Contract that are intended to be delegated to subcontractors / Інформація про відомих субпідрядників та частини договору, які планується передати на виконання субпідрядникам: (to be completed if the Supplier intends to use subcontractor(s) only for the performance of the Contract, but not for compliance with the qualification requirements set out in clause 8.1 of the Procurement Conditions) / (Заповнюється, якщо постачальник має намір використовувати субпідрядника(ів) лише для виконання контракту, але не для дотримання кваліфікаційних вимог, викладених у пункті 8.1 умов закупівлі) |  |
| --- | --- |
| Name of the subcontractor/ Назва субпідрядника |  |
| Address of the subcontractor/ Адреса субпідрядника |  |
| Part of the Contract (goods, services, etc.) for which the subcontractor will be used/ Частина контракту (роботи, послуги чи інше), для якої буде використуватися субпідрядник |  |

| 4. The Supplier hereby declares: | 4. Постачальник заявляє: |
| --- | --- |
| 4.1. We hereby confirm that we accept all the terms and conditions of the procurement set out in: | 4.1. Цим ми засвідчуємо і підтверджуємо, що згодні з усіма умовами Закупівельної документації, прописаними в: |
| - Contract Notice; | - оголошені про тендерну заявку; |
| - The Procurement Conditions; | - закупівельної документації |
| - Explanations (clarifications) of Procurement Conditions, responses to questions of the suppliers. | - роз'яснювальних (редакційних) примітках до закупівельної документації, а також відповідях на питання постачальників. |
| 4.2. We confirm that the digital copies of the documents are correct. | 4.2. Цим ми підтверджуємо, що цифрові копії документів, є достовірними. |
| 4.3. We submit our tender in accordance with the conditions set out in the Procurement Conditions and annexes thereto. | 4.3. Відповідно до умов, викладених у Закупівельній документації та додатках до неї, ми представляємо нашу пропозицію. |
| 4.4. By submitting this tender, we confirm that we meet all the qualification requirements set out in the Procurement Conditions and, if our tender is accepted as the successful one, we will be able to provide supporting documents. | 4.4. Відправляючи дану тендерну заявку, ми підтверджуємо, що відповідаємо всім кваліфікаційним вимогам, викладеним в Закупівельній документації, і що в разі, якщо наша тендерна заявка буде визнана переможною, ми зможемо надати підтверджуючі документи. |
| 4.5. We confirm that all information provided in the tender is correct. | 4.5. Цим ми підтверджуємо, що вся інформація, представлена в тендерній заявці, достовірна. |

| 5. The price of our offered goods is as follows:/ Ціни на пропоновані нами послуги наступні: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No./ № | Goods in accordance with the subparagraphs of paragraph 2 of the Technical Specification / Товари, що відповідають підпунктам пункту 2 Технічної специфікації | Quantity (in pcs) / Кількість (шт.) | Price per unit in EUR excl. VAT / Ціна в Євро без ПДВ | Price, EUR, excl. / VAT/ Ціна в Євро без ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3*4 |
| 1. | Wall-mounted coat rack / Настінна вішалка для одягу | 32 |  |  |
| 2. | Single student school desk with one chair set / Комплект одномісної шкільної парти з одним стільцем | 248 |  |  |
| 3. | Single desk with expected height 750 mm/ Одномісний стіл, орієнтовна висота — 750 мм | 8 |  |  |
| 4. | Single desk with expected height 710 mm / Одномісний стіл, орієнтовна висота — 710 мм | 8 |  |  |
| 5. | Teacher’s classroom desk / Стіл вчителя для класу | 15 |  |  |
| 6. | Folding table / Складний стіл | 30 |  |  |
| 7. | Chair / Стілець | 82 |  |  |
| 8. | White magnetic board / Біла магнітна дошка | 14 |  |  |
| 9. | Sports equipment cabinet / Шафа для спортивного інвентарю | 1 |  |  |
| 10. | Metal cabinet with clothes rail / Металева шафа зі штангою для одягу | 1 |  |  |
| 11. | Metal shelving unit for classrooms / Металевий стелаж для навчальних класів | 12 |  |  |
| 12. | Stainless steel shelving unit / Стелаж з нержавіючої сталі | 3 |  |  |
| 13. | Metal utility cabinet for cleaning equipment / Металева господарська шафа для прибирального інвентарю | 8 |  |  |
| 14. | Stainless steel cabinet for food storage / Шафа з нержавіючої сталі для зберігання харчових продуктів | 1 |  |  |
| 15. | Dining table / Обідній стіл | 12 |  |  |
| 16. | Plastic chair / Пластиковий стілець | 48 |  |  |
| 17. | STEM kit for primary school / STEM-комплект для початкової школи | 1 |  |  |
| Total price, EUR excl. VAT / Загальна вартість, євро без ПДВ |  |  |  |  |

| Notes: | Примітки: |
| --- | --- |
| 1) prices in the tender are indicated in euros, rounded to 2 (two) decimal places; | 1) ціни в тендерній заявці повинні бути вказані в Євро , округлені до 2 (двох) цифр після коми; |
| 2) all costs and mandatory taxes are included in the prices; | 2) ціни повинні включати всі витрати та податки; |
| 3) The Supplier is personally responsible for all obligations related to the local social security system, income tax and other financial obligations in accordance with the legal acts of the country of the Supplier and the country where the Goods are delivered. | 3) постачальник несе особисту відповідальність за всі зобов'язання, пов'язані з місцевою системою соціального страхування, податком на прибуток та іншими фінансовими зобов'язаннями відповідно до законодавства країни постачальника та країни, в якій надаються товари. |
| 4) The maximum amount of funds available for procurement is specified in clause 2.5 of the Procurement Conditions. If a Total tender price exceeds the maximum amount, it will be rejected. If the price offered by the Supplier exceeds this budget, their tender will be rejected in accordance with clause 10.1.5 of the Procurement Conditions. | 4) Максимальна сума коштів, доступна для закупівлі, зазначена у пункті 2.5 Умов закупівлі. Якщо загальна ціна пропозиції перевищує максимальну суму, вона буде відхилена. Якщо ціна, запропонована Постачальником, перевищує цей бюджет, його тендерна пропозиція буде відхилена відповідно до пункту 10.1.5 Умов закупівлі. |

| 6. By signing this tender, I do confirm that: | 6. Підписуючи цю тендерну заявку, я підтверджую, що: |
| --- | --- |
| 6.1. I am familiar with the Procurement Conditions, as well as the applicable laws and legal acts of the Republic of Lithuania governing the procedure for public procurement and which may affect any relations between the Contracting Authority and the Supplier arising from and (or) related to this procurement. | 6.1. Я ознайомлений із закупівельною документацією, а також із чинним законодавством Литовської Республіки, підзаконними правовими актами, які регулюють процедуру проведення державних закупівель і які можуть вплинути на будь-які відносини між закупівельною організацією і постачальником, що випливають з та/або пов'язані з цією закупівлею. |
| 6.2. I accept the conditions and procedures set out in the Terms and Conditions of the Procurement. | 6.2. приймаю умови і процедури, викладені в Закупівельноії документації; |
| 6.3. the data and information provided in the tender documents are correct and cover everything necessary for the proper performance of the Contract. | 6.3. дані та інформація, представлені в тендерній документації, є правильними і включають в себе все необхідне для належного виконання контракту. |
| 6.4. the Contract will be performed only by persons who are entitled to perform the relevant activities. | 6.4. контракт буде виконуватися тільки особами, які мають право здійснювати відповідну діяльність. |
| 6.5. the Supplier does not have any of the grounds for exclusion specified in the Declaration on Grounds for Exclusion (Annex No. 5). | 6.5. постачальник не має підстав для виключення, зазначених у «Декларації про підстави для виключення» (Додаток 5). |
| 6.6. the tender is valid for at least 60 (sixty) calendar days. | 6.6. Тендерна заявка дійсна не менше 60 (шістдесят) календарних днів. |
| 6.7. I undertake to inform the Contracting Authority immediately of any changes in the circumstances declared. | 6.7. У разі зміни заявлених обставин я зобов'язуюся негайно проінформувати закупівельну організацію. |
| 6.8. the Supplier, subcontractors and operators whose capacities are relied upon, or persons controlling them (its founder, shareholders, manager or other person authorised to represent or control them, make decisions on their behalf, and close relatives of these persons (parents or parents-in-law (adoptive parents), children (adopted children), brothers and sisters (adopted brothers and sisters), grandparents, grandchildren and their spouses), did not participate in any way in the preparation of the Terms and Conditions of the Procurement and (or) other activities related to this procurement and will not participate in the implementation of this Procurement Contract to the extent prohibited by the laws of Lithuania and Ukraine. | 6.8. Постачальник, субпідрядники та юридичні особи, на чиї можливості покладаються, або особи, які здійснюють контроль над ними (засновник, акціонер, менеджер або інша особа), має право представляти або контролювати їх, приймати рішення від їх імені, а також близькі родичі цих осіб (батьки або батьки чоловіка (дружини) (прийомні батьки), діти (прийомні діти), брати і сестри (прийомні брати і сестри), бабусі і дідусі, онуки та їх чоловіки (дружини)) ні в якій мірі не брали участі у реалізації контракту з даної закупівлі в межах, заборонених законодавством Литви та України. |
| 7. By signing this tender, I confirm that I meet the requirements related to the protection of national security interests: | 7. Підписуючи цю пропозицію, я підтверджую, що відповідаю вимогам, пов'язаним із захистом інтересів національної безпеки: |
| 7.1. the Supplier, its subcontractors, economic operators whose capacities are relied on, or persons controlling them, or goods supplied by the Supplier (including manufacturers of goods) pose a threat to the national security of the state receiving the aid. | 7.1. постачальник, його субпідрядники, суб'єкти господарської діяльності, на потужності яких покладаються, або особи, які контролюють їх, і товари, пропоновані постачальником (включаючи їх виробників), послуги та роботи не становлять загрози національній безпеці державі одержувача. |
| 7.2. This clause applies in case of mobilisation, war, state of emergency or when the Government of the Republic of Lithuania, having assessed the risk that the factors that led lead to the declaration of mobilisation, war or a state of emergency, pose a threat to national security, decides to apply the provisions of Article 45(21) of the Law on Public Procurement: 7.2.1. the Supplier, subcontractor, economic operator whose capacity is relied on, the manufacturer of the goods offered by the Supplier (including their components and packaging) or the persons controlling them are not legal entities registered in the countries or territories listed in Article 92(15) of the Law on Public Procurement; 7.2.2. the Supplier, subcontractor, economic operator whose capacity is relied on, manufacturer of the goods offered by the Supplier (including their components, packaging) or the persons controlling them are not natural persons whose permanent place of residence or citizenship is in a country included in the list referred to in Article 92(15) of the Law on Public Procurement; 7.2.3. the goods (including their components and packaging) do not originate from or the related services are not provided from countries or territories included in the list provided for in Article 92(15) of the Law on Public Procurement; 7.2.4. when the Government of the Republic of Lithuania, in accordance with the criteria established in the Law on the Protection of Objects Important to National Security has adopted a decision confirming that the entities referred to in subparagraphs 1 and 2 of this paragraph or the transaction intended to be concluded (concluded) with them do not comply with national security interests; 7.2.5. the operators indicated have no interests that could pose a threat to national security; 7.2.6. the Supplier, its subcontractor, or the economic operator whose capacity is being relied on does not operate in the countries or territories listed in Article 92(15) of the Law on Public Procurement or is not a member of a group of economic operators, any member of which operates in the countries or territories listed in Article 92(15) of the Law on Public Procurement, a member or manager of such a group, another member of its management or supervisory body, or another person (other persons) who has (have) the right to represent or control the Supplier, subcontractor, or economic operator whose capacity is being relied on, to take decisions on its behalf, to conclude transactions, and thus participates in the activities of such groups of economic operators and (or) economic operators. | 7.2. Цей пункт застосовується у разі мобілізації, війни, надзвичайного стану або коли уряд Литовської Республіки, оцінивши ризик того, що фактори, що призвели до оголошення мобілізації, введення воєнного стану або надзвичайної ситуації, становлять загрозу національній безпеці, прийняв рішення про застосування положення пункту 21 статті 45 закону Про державні закупівлі: 7.2.1. постачальник, субпідрядник, суб'єкти господарської діяльності, на потужності яких покладаються, виробники пропонованих постачальником товарів (включаючи їх компоненти, упаковку) або особи, які контролюють їх, не є юридичними особами, які зареєстровані в державах або територіях, перелічених в пункті 15 статті 92 закону Про державні закупівлі; 7.2.2. постачальник, субпідрядник, суб'єкти господарської діяльності, на можливості яких покладаються, виробник пропонованих постачальником товарів (включаючи їх компоненти, упаковку) або особи, які контролюють їх, не є фізичними особами, які постійно проживають в державах або територіях, перелічених в пункті 15 статті 92 закону Про державні закупівлі або мають громадянство цих держав; 7.2.3. товари (включаючи їх компоненти, упаковку) не походять або послуги не надаються з держав або територій, перелічених в пункті 15 статті 92 закону Про державні закупівлі; 7.2.4. коли Уряд Литовської Республіки відповідно до критеріїв, встановлених Законом «Про захист об'єктів, важливих для національної безпеки», прийняв рішення, яке підтверджує, що суб'єкти, зазначені в підпунктах 1 і 2 цього пункту, або угода, яку планується укласти з ними, не відповідають інтересам національної безпеки; 7.2.5. зазначені суб’єкти не мають інтересів, які можуть становити загрозу національній безпеці; 7.2.6. постачальник, його субпідрядник, суб'єкт господарювання, на можливості якого покладаються, не здійснює діяльності у державах чи територіях, зазначених у переліку, передбаченому частиною 15 статті 92 цього Закону, або не є групою суб'єктів господарювання, будь-який учасник якого здійснює діяльність у державах або на територіях, зазначених у переліку, передбаченому частиною 15 статті 92 цього Закону, або на територіях, учасник або його керівник, інший член органу управління чи нагляду або інша особа (інші особи) який має (має) право представляти постачальника, субпідрядника, суб'єкта господарювання, на чиї можливості покладається, або контролювати його, приймати рішення від його імені, укладати правочин, і таким чином брати участь у діяльності такого групи суб'єктів господарювання та/або суб'єктів господарювання. |
| 7.3. the Supplier, subcontractors whose services I have used or will use in the future, operators whose capacities I rely on and (or) will rely on, manufacturers of goods (and their parts) are not subject to international sanctions applicable in the Republic of Lithuania, as defined in the Law on International Sanctions of the Republic of Lithuania. | 7.3. постачальник, субпідрядники, яких я використовував або буду використовувати в майбутньому, організації, на можливості яких я покладаюся та/або буду покладатися в майбутньому, виробники товарів (та їх компонентів) не підпадають під міжнародні санкції, що застосовуються в Литовській Республіці, як це визначено в законі Про міжнародні санкції Литовської Республіки. |
| 7.4. the Supplier, subcontractors, and operators whose capacities are relied on are not subject to sanctions due to the armed aggression of the russian federation against Ukraine and sanctions under the Law on Sanctions of Ukraine. | 7.4. постачальник, субпідрядники та організації, на можливості яких покладаються, не підпадають під санкції у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та санкції відповідно до Закону України «Про санкції». |

| (Signature)/(Підпис) |  | (Position held, name and surname) /(Обов'язки, ім'я та прізвище) |
| --- | --- | --- |

Annex No. 3/Додаток 3

[Draft Contract is available in a separate document]/

[Проект контракту додається до окремого документ]

Annex No. 4/Додаток 4

[Description is available in a separate document]/

[Опис додається як окремий документ]

Annex No. 5

DECLARATION ON GROUNDS FOR EXCLUSION

I, ________________ confirm that the entity I represent, _______________, does not have

/Position held, name, surname/                                                        / the name of the entity/

any of the grounds for exclusion specified in the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania (LPP):

| No. |  | Grounds for exclusion of a Supplier |  |  |  |  |  |  | Article, paragraph of the LPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Supplier or its authorised representative referred to in Article 46(2)(2) of the Law on Public Procurement was declared guilty of the following offense: 1) participation in a criminal organisation, formation or being in charge thereof; 2) bribery, trading in influence and fraud; 3) fraud, asset stripping, asset wasting, misleading information about the activities conducted by the legal entity, usage of a credit, loan or target support not according to the purpose or not within the established procedure, credit fraud, submission of incorrect data about income, profit or assets, failure to submit a declaration, report or other document, fraudulent accounting or abuse where previously mentioned acts are endeavoured to the financial interests of the European Union as defined in Article 1 of the Convention on the Protection of the European Communities’ Financial Interests; 4) criminal bankruptcy; 5) terrorist or terrorist-related crime; 6) legalisation of property obtained by criminal means; 7) human trafficking, purchasing or selling a child; 8) criminal acts performed on the territory of another country as stipulated in Article 57(1) of the Directive 2014/24/EU and legislation of other countries implementing European Union legislation. It is deemed that the Supplier or its authorised representative was declared guilty of the offense referred to herein when: 1) supplier has an unspent or unexpunged conviction or a judgement of conviction was passed and became effective against the supplier (legal person) within the past five years; 2) the head or person(s) authorized to draw up and sign the financial accounting documents of the supplier, which is a legal entity, other organisation, or its structural unit, has been convicted of a criminal offense in the last 5 years and this person has an unexpunged or unrevoked criminal record; 3) a conviction was passed and became effective against the supplier that is a legal entity, other organisation or its division within the last 5 years, or in case of Article 46(3) of the Law on Public Procurement – a supplier was subject to a final administrative decision, in case such a decision has been made in accordance with the legislation valid in the country of origin of the supplier; |  |  |  |  |  |  | Article 46(1) of the Law on Public Procurement |
|  |  | Supplier has not fulfilled the criminal measure imposed on it – a prohibition on the legal entity participating in public procurement. |  |  |  |  |  |  | Article 46(21) of the Law on Public Procurement |
|  |  | Supplier has been convicted of non-compliance with obligations relating to the payment of taxes, including social security contributions, in accordance with the requirements of the country in which the supplier is registered or the country where the contracting authority is located, as defined in Article 46(2)(1) and (3) of the Law on Public Procurement, or the contracting authority has other evidence of non-compliance with these obligations. It is deemed that the supplier was declared guilty of the offense referred to herein: 1) supplier has an unspent or unexpunged conviction or a judgement of conviction was passed and became effective against the supplier (legal person) within the past five years; 2) supplier that is a legal entity, other organisation or its structural unit, has been convicted by a final court judgment or, in the case of part 3 of this article, by a final administrative decision, if such a decision is taken in accordance with the requirements of the legal acts of the supplier’s country. However, this shall not apply if: 1) supplier is required to pay taxes, including social security contributions, and is therefore deemed to have already fulfilled the obligations referred to in this part; 2) amount of the indebtedness does not exceed EUR 50 (fifty euro); 3) the supplier was informed of the exact amount of its debt at such a time that it was unable to pay the taxes, including social security contributions, to conclude a tax loan agreement or other similar binding agreement for their payment, or to take other measures to comply with the provisions of point 1 of this part. The supplier shall not be excluded from the procurement procedure on this basis if, upon request by the contracting authority to submit relevant documents in accordance with Article 50(6) of this Law, it proves that it is already considered to have fulfilled its obligations relating to the payment of taxes, including social security contributions. |  |  |  |  |  |  | Article 46(3) of the Law on Public Procurement |
| 4. |  | Supplier is insolvent, restructuring or bankruptcy proceedings have been initiated or commenced, liquidation proceedings have been initiated or commenced, its assets are being administered by a court or bankruptcy administrator, it has entered into a settlement agreement with its creditors (an agreement between the supplier and its creditors to continue the activities of the supplier, whereby the supplier assumes certain obligations, and the creditors agree to defer, reduce or waive their claims), when its activities have been suspended or restricted, or when its situation is the same or similar under the legal acts of the country in which it is registered. However, in the situation described in this paragraph, the contracting authority may not exclude a supplier from the procurement procedure if it has provided reasonable evidence that it will be able to perform the procurement contract properly. |  |  |  |  |  |  | Article 46(6)(2) of the Law on Public Procurement |
| (Signature) |  |  |  |  | (Position held, name, surname) |  |  |  |  |

Додаток 5

ЗАЯВА ПРО ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ

Я, ________________, підтверджую, що представлена мною, _______________, не має

/посада, ім’я, прізвище/ 		/назва організації/

підстав для відсторонення, встановлених Законом Республіки Литва про державні закупівлі (VPĮ):

| № | Підстави для виключення Постачальника | Стаття та частина закону Про державні закупівлі, |
| --- | --- | --- |
|  | Постачальник або його відповідальна особа, згадана у статті 46 (2)(2) закону Про державні закупівлі, була засуджена за цей злочин: 1) участь у злочинній організації, її організація або керівництво нею; 2) комерційний підкуп і хабарництво; 3) шахрайство, розтрата, незаконне привласнення, неправдиве декларування діяльності юридичної особи, використання кредиту, позики або гранту не за прямим призначенням або відповідно до встановлених процедур, шахрайство з кредитом, спотворення відомостей про доходи, прибутки або активи, неподання декларації, декларації про прибуток, звіту про стан рахунків або будь-якого іншого документа, шахрайська бухгалтерія або нецільове використання коштів, коли такі кримінальні злочини вчиняються з метою нанесення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу, як зазначено в статті 1 Конвенції Про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств; 4) кримінальне банкрутство; 5) терористичні злочини та правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; 6) легалізація майна, здобутого злочинним шляхом; 7) торгівля людьми, купівля або продаж дитини; 8) правопорушення, вчинене постачальником з іншої країни, як це визначено в законах інших країн, що застосовують законодавство Європейського Союзу, перелічене у статті 57(1) Директиви 2014/24/ЄС. Постачальник або особа, відповідальна за Постачальника, вважається засудженим за злочин, згаданий вище, якщо: 1) постачальник, який є фізичною особою, був засуджений у кримінальній справі, винесеній і завершеній протягом останніх 5 років, і має незняту або непогашену судимість; 2) проти керівника або особи (осіб), які мають (мають) право складати та підписувати документи бухгалтерського обліку постачальника - юридичної особи, іншої організації чи її структурного підрозділу винесено протягом останніх 5 років обвинувальний вирок, який набрав законної сили і ця особа має незняту або непогашену судимість; 3) постачальник, який є юридичною особою, іншою організацією або її підрозділом, став об'єктом обвинувального вироку суду або, у випадку статті 46(3) закону Про державні закупівлі, остаточного адміністративного рішення, яке було винесено та набрало чинності протягом попередніх 5 років, за умови, що таке рішення прийнято відповідно до вимог законодавства країни постачальника. | Стаття 46 (1) закону Про державні закупівлі |
|  | Постачальник не дотримався застосованого до нього заходу стягнення – заборони юридичній особі брати участь у державних закупівлях. | Стаття 46 (21) закону Про державні закупівлі |
|  | Постачальник був визнаний винним у недотриманні зобов'язань, пов'язаних зі сплатою податків, включаючи внески на соціальне страхування, відповідно до вимог країни, в якій зареєстрований постачальник, або країни, в якій знаходиться закупівельна організація, за змістом статті 46(2)(1) і (3) закону Про державні закупівлі, або закупівельна організація має інші докази недотримання цих зобов'язань. Постачальник вважається засудженим за злочин, згаданий вище, якщо: 1) постачальник, який є фізичною особою, був засуджений у кримінальній справі, винесеній і завершеній протягом останніх 5 років, і має незняту або непогашену судимість; 2) постачальник, який є юридичною особою, іншою організацією або її структурним підрозділом, був засуджений у кримінальній справі, вирок по якій був винесений та набрав законної сили протягом останніх 5 років, або, у разі пункту 3, за остаточним адміністративним рішенням, якщо таке рішення прийнято відповідно до вимог національного законодавства постачальника. Однак це не застосовується, якщо: 1) постачальник зобов'язаний сплатити податки, включаючи внески на соціальне страхування, і, отже, вважається, що він вже виконав зобов'язання, згадані в цьому пункті; 2) сума заборгованості не перевищує 50 (п'ятдесят) євро; 3) постачальник був проінформований про точну суму своєї заборгованості в такий час, що він не зміг до закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок або запитів пропозицій сплатити податки, включаючи внески на соціальне страхування, укласти угоду про податковий кредит або будь-яку іншу угоду аналогічного характеру для сплати таких податків або для вжиття будь-яких інших заходів щодо дотримання положень пункту 1. Постачальник не повинен бути виключений з процедури закупівель на цій підставі, якщо на вимогу закупівельної оганізації надати відповідні документи згідно статті 50(6) закону Про державні закупівлі постачальник продемонструє, що він вже виконав свої зобов'язання щодо сплати податків, включаючи соціальні страхові внески. | Стаття 46 (3) закону Про державні закупівлі |
| 4. | Постачальник є неплатоспроможним, є об'єктом реструктуризації або процедури банкрутства, був оголошений банкрутом або був об'єктом процедури ліквідації, його активами управляє суд або керуючий у справі про неспроможність, він уклав компромісну угоду (угода між постачальником і його кредиторами про продовження діяльності постачальника, відповідно до якої постачальник бере на себе певні зобов'язання, а кредитори погоджуються відкласти, зменшити або відмовитися від своїх вимог) зі своїми кредиторами, його діяльність було призупинено, обмежено, або він знаходиться в такій самій чи схожій ситуації відповідно до законодавства країни, в якій він заснований. Однак у ситуаціях, згаданих у цьому пункті, закупівельна організація не виключатиме постачальника з процедури закупівель, якщо він надасть обґрунтовані докази того, що він зможе належним чином виконати контракт. | Стаття 46 (6)(2) закону Про державні закупівлі |

| (Підпис) |  | (Обов'язки, ім'я та прізвище) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Annex No. 6

LIST OF SUPPLIER GOODS

Here is the information to support the requirements of Paragraph 8.1.1 of the Procurement Conditions:

| Title of the contract (brief description of the contract) | Total value of the contract, EUR excluding VAT | Value of goods produced and / or sold by supplier, EUR excluding VAT | Date of signature of the contract and date by which the supplier had to fulfil its contractual obligations; date of completion of the contract. | Name of the supplier who carried out the contract (in the case of a group of economic operators, all members of the group of economic operators) | The consignee to whom the goods have been sold and/or produced under the contract referred to (company name, address, telephone, contact person) | Certificate of satisfactory performance from the named consignee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ….. |  |  |  |  |  |  |
| 2. …. |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |

| (Title of the Supplier's or his authorised representative's position) |  | (Signature*) |  | (Name, surname) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 6

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Нижче наведено інформацію, що підтверджує відповідність вимогам пункту 8.1.1 Умов закупівлі:

| Назва договору (короткий опис договору) | Загальна вартість договору, EUR без ПДВ | Вартість товарів, виготовлених та/або проданих постачальником, EUR без ПДВ | Дата підписання договору та дата, до якої постачальник повинен був виконати свої договірні зобов’язання; дата завершення договору. | Найменування постачальника, який виконував договір (у разі групи суб’єктів господарювання — усі члени групи суб’єктів господарювання) | Одержувач, якому були продані та/або виготовлені товари за зазначеним договором (назва компанії, адреса, телефон, контактна особа) | Сертифікат/довідка про належне виконання договору від зазначеного одержувача. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ….. |  |  |  |  |  |  |
| 2. …. |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |

| (Назва посади постачальника або його уповноваженого представника) |  | (Підпис*) |  | (Ім’я, прізвище) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Annex No. 7/Додаток 7

[VAT exemption is available in a separate document]/

[Звільнення від ПДВ додається окремим документом]

(CC) Art. 6.305(1): By the contract of purchase - sale one party (the seller) undertakes to transfer the item (good) to the other party (the buyer) by right of ownership or trust, and the buyer undertakes to accept the item (good) and pay the fixed amount (price) for it.

The dimensions of the goods must be accurate / Розміри товарів мають бути точними

Taking into account the Project (Program) Registration Certificate No. 5797 (Annex No. 7) received on 8 January 2025, which states that, in accordance with Article 3 of the Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Commission of the European Communities “Actions financed wholly or partly by the Community shall not be subject to taxes and customs duties or any other charges having equivalent effects”, VAT shall not apply to the Parties to the Contract./

Враховуючи Свідоцтво про реєстрацію проекту/програми № 5797 (Додаток 7), отримане 8 січня 2025 року, в якому зазначено, що відповідно до статті 3, Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру», ПДВ не застосовуватиметься до учасників договору.

If the tender is signed by a person other than the head of the economic operator, a power of attorney to sign the tender must be submitted together with the tender./ Якщо пропозиція не підписана керівником суб'єкта господарювання, до пропозиції має бути надано доручення на підписання пропозиції.

If the tender is signed by a person other than the head of the economic operator, a power of attorney to sign the tender must be submitted together with the tender./ Якщо пропозиція не підписана керівником суб'єкта господарювання, до пропозиції має бути надано доручення на підписання пропозиції.

If the tender is signed by a person other than the head of the economic operator, a power of attorney to sign the tender must be submitted together with the tender./ Якщо пропозиція не підписана керівником суб'єкта господарювання, до пропозиції має бути надано доручення на підписання пропозиції.

Where the supplier (or the entity on whose capacity the supplier relies) has performed the contract jointly with another entity, only the proportion of the goods produced and / or sold by the supplier (or the entity on whose capacity the supplier relies) shall be indicated in respect of the requirement set out in Section 8 of the Procurement Conditions)

У випадку, якщо постачальник (або суб’єкт, на спроможності якого покладається постачальник) виконував договір спільно з іншими суб’єктами, щодо вимоги, встановленої у Розділі 8 Умов закупівлі, зазначається лише частка товарів, виготовлених та/або проданих саме постачальником (або суб’єктом, на спроможності якого покладається постачальник).